## Instruktion DU dokumentation
Generell information
Dokumentförteckningen (detta dokument) sparas med namn: [Projektnummer_Disciplin_Leveransdatum] Exempelvis "94106642_A_2018-02-14"
Samtliga filer läggs i samma mapp som denna excelfil. OBS! Inga undermappar
Drift och underhålls dokumentation skall levereras elektroniskt på överenskommet sätt.
Så kallad "användarnära" dokumentation skall vara på svenska, "servicenära" dokumentation får vara på engelska.
Kolumn | Instruktion/förklaring
Filnamn* | Obligatoriskt. Skall överensstämma exakt med filnamn inkl filtyp. Filens namn skall vara relevant för vad filen innehåller, följa svenskt alfabet (å, ä och ö ok) utan specialtecken (. () / & ). Dock används punkt (.) mellan filnamn och filtyp. Exempelvis "Brandpost_drift_och_skötsel.pdf" , "Besiktning 2018.docx"
AFF-kod* | Obligatoriskt. Filen skall taggas med rätt typ system. Väljs ur rullgardinsmeny. Listval. Aff-koderna finns listade i fliken [AFF-koder] för enklare översikt. För ytterligare förklaring, se bifogade fil. Välj så detaljerad kod det går. Exempelvis "SC4.2.1 - Tappvattensystem i byggnad"
Dokument-typ* | Obligatoriskt. Filen skall taggas med vilken typ av dokument det är. Väljs ur rullgardinsmeny. Listval. Dokumenttyperna finns listade i fliken [Dokumenttyer]. För ytterligare förklaring, se bifogade fil. Välj så detaljerad kod det går. Exempelvis "CB - Ventil- och rumsförteckning"
Förvaltningsobjekts-benämning* | Obligatoriskt. Exempelvis "Södertälje sjukhus" Väljs ur rullgardinsmeny.
Byggnadsid* | Obligatoriskt. Ange relevant byggnad i 5-ställig sifferkod. Format: Siffor, femställigt. Om fler byggnader avses användes komma (,) emellan, inget mellanslag [space]. Exempelvis "01306" De tre första siffrorna är Locums fastighetsID och de sista två är Locums byggnadsID
Plan | Frivilligt. Format: Siffror, tvåställigt. Om fler plan avses användes komma (,) emellan, inget mellanslag [space]. Om "alla plan" avses, ange x. Om inget plan anges, lämna tomt. Planbeteckning måste harmonisera med Locums förvaltningssystem.
Rum | Frivilligt. Format: Inga krav
Installations benämning | Obligatoriskt Discplin/ typ av installation. Exempelvis "Ventilation, Brandtätning, Vikvägg, Byggbeslag etc. Format: Inga krav
Tillverkare | Frivilligt. Format: Inga krav
Modell | Frivilligt. Format: Inga krav
Tillverknings-år | Frivilligt. Format: Inga krav
Överlämnings-datum | Frivilligt. Format: Inga krav
Littera | Frivilligt. Format: Enligt littera.

## Dokumentförteckning
*Filnamn | *AFF-kod | *Dokumenttyp | *Förvaltningsobjektsbenämning | *Byggnadsid | Plan | Rum | Installations benämning | Tillverkare | Modell | Tillverkningsår | Överlämningsdatum | Littera

## AFF-koder
Kod - Beskrivning
SC - FASTIGHETSTEKNIK
SC1 - STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
SC1.1 - OPTIMERING
SC1.1.1 - Mätaravläsning
SC1.2 - GIVARE, MÄTARE OCH STYR- OCH ÖVERVAKNINGSUTRUSTNINGSAPPARATER.
SC2 - BYGGNAD UTVÄNDIGT
SC2.1 - YTTERTAK, SKÄRMTAK O D
SC2.1.1 - Övrigt yttertak
SC2.2 - FASADER, BALKONGER, LOFTGÅNGAR, ALTANER, TERRASSER, FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR
SC2.3 - ENTRÉER, PORTAR M.M.
SC2.3.1 - Karuselldörrar
SC2.3.2 - Övriga ytterdörrar
SC2.3.3 - Manuella portar
SC2.3.4 - Maskindrivna portar
SC2.3.5 - Övriga entréer
SC2.4 - SNÖRÖJNING BYGGNAD
SC2.9 - ÖVRIGT BYGGNAD UTVÄNDIGT
SC3 - BYGGNAD INVÄNDIGT
SC3.1 - DRIFTUTRYMMEN
SC3.2 - GEMENSAMMA UTRYMMEN
SC3.2.1 - Kommunikationsutrymmen
SC3.2.2 - Tvättstugor
SC3.2.3 - Fritid- och aktivitetsutrymmen
SC3.2.5 - Gemensamma garage och parkeringshus
SC3.2.6 - Skyddsrum
SC3.2.7 - Avfallsrum/miljörum
SC3.2.9 - Övrigt allmänna utrymmen
SC3.3 - ENSKILDA UTRYMMEN
SC3.3.1 - Bostäder
SC3.3.2 - Lokaler
SC3.4 - ÖVRIGA UTRYMMEN
SC4 - VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM
SC4.1 - VA, FJÄRRVÄRME, FJÄRRKYLNÄT M.M. I MARK
SC4.1.1 - Vattenledningsnät
SC4.1.2 - Spillvattennät
SC4.1.3 - Dagvattennät
SC4.1.4 - Dränvattennät
SC4.1.5 - Grundvattennät
SC4.1.6 - Fjärrvärme- och fjärrkylnät
SC4.2 - FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE OCH GASFORMIGA MEDIER I BYGGNAD
SC4.2.1 - Tappvattensystem i byggnad
SC4.2.2 - Processvattensystem och ångsystem i byggnad
SC4.2.3 - Tryckluftsystem i byggnad
SC4.2.4 - Gassystem i byggnad
SC4.3 - AVLOPPSVATTENSYSTEM I BYGGNAD
SC4.4 - VAKANT
SC4.5 - KYLSYSTEM I BYGGNAD
SC4.6 - VÄRMESYSTEM I BYGGNAD
SC4.6.1 - Bränslelager
SC4.6.2 - Värmeproduktionsinstallationer
SC4.6.3 - Värmedistributionsinstallationer
SC4.7 - LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
SC4.7.1 - Luftbehandlingsinstallationer
SC4.7.2 - Luftdistributionsinstallationer
SC4.7.3 - Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät
SC4.7.9 - Övrig utrustning i luftbehandlingssystemet
SC5 - ELSYSTEM
SC5.1 - SYSTEM FÖR ELDISTRIBUTION
SC5.1.1 - Högspänningssystem för eldistribution
SC5.1.2 - Lågspänningssystem för eldistribution
SC5.2 - BELYSNINGSSYSTEM
SC5.3 - ELVÄRMESYSTEM
SC5.4 - MOTORDRIFTSYSTEM
SC5.5 - RESERV- ELLER NÖDKRAFTSYSTEM
SC5.5.1 - Motordriven reserv- eller nödkraft
SC5.5.2 - Batteridriven reserv- eller nödkraft
SC5.6 - SYSTEM FÖR SKYDDS- OCH FUNKTIONSUTJÄMNING
SC5.6.1 - Åskskyddssystem
SC5.6.2 - System för potentialutjämnad närmiljö
SC5.7 - ÖVRIGA ELKRAFTSYSTEM
SC6 - TELE- OCH DATASYSTEM
SC6.1 - TELESIGNALSYSTEM
SC6.2 - TELE- OCH DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM
SC6.2.1 - Telefonsystem
SC6.2.2 - System för ljud- och bildöverföring
SC6.2.3 - Datakommunikationssystem
SC6.8 - ÖVRIGA TELETEKNISKA SYSTEM
SC7 - TRANSPORTSYSTEM
SC7.1 - HISSAR MED ELLER UTAN HISSKORG
SC7.2 - RULLTRAPPOR OCH RULLRAMPER
SC7.3 - LYFTANLÄGGNINGAR
SC8 - ÖVRIGA TEKNISKA INSTALLATIONER
SC8.1 - ANLÄGGNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING
SC8.2 - ÖVRIGA TRANSPORTANLÄGGNINGAR
SC8.3 - STORKÖK
SC8.4 - STERILISERINGSUTRUSTNING
SC8.5 - VATTENBASSÄNGER
SG - SÄKERHET
SG 1 - BRANDSKYDDSARBETE
SG1.1 - STÖD TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SG1.1.1 - Tillträde byggnader
SG1.2 - BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER
SG1.2.1 - System för branddetektering och brandlarm
SG1.2.2 - Vattensprinklersystem
SG1.2.3 - Brandpostsystem
SG1.2.4 - Övriga brandsläckningssystem
SG1.3 - UTRYMNING
SG1.4 - SKYDD MOT BRANDSPRIDNING
SG1.5 - HANTERING AV BRANDFARLIG VARA

## Dokumenttyper
Dokumenttyper
AA - Orienterande uppgifter
BA - Funktionsbeskrivningar
BB - Driftkort
BC - Flödesschema
BD - Huvudledningsschema
BE - Instruktioner för modifikationer
BF - Beskrivningar teknik
CA - Apparat- och aggregatförteckning
CB - Ventil- och rumsförteckning
CC - Spjällförteckning
CD - Programvaror och licenser
CE - Livscykelkostnad (LCC)
CF - Underhållsschema
CG - Förteckningar Övergripande
DA - Protokoll övriga
DB - Myndighetsbesiktning
DC - Utbildningsregister
DD - Driftsättningsprotokoll
DE - Riskanalys
DF - Protokoll Övergripande
EA - Produktblad/Broschyr
EB - Installationsinstruktion
EC - Driftinstruktion
ED - Underhåll och rengöring
EE - Reservdelskatalog
EF - Ritning
EG - CE/EG Certifikat och prestandadeklaration
EH - Garantier
EI - Fabrikatanvisningar Övergripande
FA - Instruktion vid avbrott
FB - Åtgärder vid kritiska avbrott
GA - Strategi för god driftekonomi

## Förvaltningsobjektsbenämning
Förvaltningsobjektsbenämning
Ankarets behandlingshem
Berga naturbruksgymnasium
Bromma sjukhus
Dalens sjukhus
Danderyds sjukhus
Grimman 2
Handens Närsjukhus
Helix
HS, byggnad E
Huddinge sjukhusområde
Husby Gård
Jakobsbergs sjukhus
Karolinska sjukhusområdet
Kungsholmen BUP
Landstingshuset
Lindegården
Löwenströmska sjukhuset
Maria sjukhus
Nacka Närsjukhus
Norrtälje sjukhus
Rosenlunds sjukhus
Sabbatsbergsområdet
Serafens Vårdcentral
Sollentuna sjukhus
Spånga familjecentral
S:t Eriks sjukhus
S:t Görans sjukhus
Stadshagsgården
Stadshagsvägen 7
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Vita Bergens ungdomshem
Ytterö
Örnsbergs behandlingshem