|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avstängningstillstånd brandlarm | | | | | | | | | | | |
| Ansökande företag: | | | | | Orsak: | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Projekt: | | | | | Projektledare: | | | | Projektnummer: | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| Byggnad | | Våning, rum | | Brandlarmsektion | Larmadress | | Datum | | Klockslag | | |
| Avstängning | Driftsättning | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| Brandskyddskrav vid avstängning | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tillståndsansökare har underskriven blankett ”Rätt att begära avstängning av brandteknisk funktion” | | | | | | | | Ja | |  |
| 2 | Separat tillstånd för brandfarliga heta arbeten finns. Om heta arbeten alstrar värme kan värmedetektorer behöva stängas av. | | | | | | | | Ja | | Ej behov |
| 3 | Vid dammande arbeten förser tillståndansökaren detektorer enligt förteckning ovan med täckkåpa | | | | | | | | Ja | | Ej behov |
| 4 | Tillståndsansökarens personal finns inom det avstängda området, även under arbetsrast | | | | | | | | Ja | |  |
| 5 | Handbrandsläckare finns tillgänglig för omedelbar släckinsats | | | | | | | | Ja | |  |
| 6 | Avstängningstillstånd sätts upp på arbetsmiljötavla eller finns lätttillgängligt på arbetsplatsen | | | | | | | | Ja | |  |
| 7 | Magnetuppställda branddörrar inom eller direkt mot avstängd yta ska hållas stängda | | | | | | | | Ja | |  |
| 8 | Vid brand ska tillståndansökarens personal trycka in larmknapp samt försöka släcka branden | | | | | | | | Ja | |  |
| 9 | Eventuella kostnader för räddningstjänstens utryckningar vid brandlarm som orsakats av tillståndsansökarens försummelse bekostas av tillståndsansökare | | | | | | | | Ja | |  |
| 10 | När arbetet är slutfört och miljön är återställd ska den som utför arbetet ska ta bort täckkåpor och tillståndsansökare på plats bekräfta detta samt kontakta anläggningsskötaren för driftsättning | | | | | | | | Ja | |  |
| 11 | Kontroll av anläggningsskötare är utförd på plats | | | | | | | | Ja | |  |
| **Anläggningsskötare godkänner avstängning inom ramen för sitt funktionsansvar och ansvarar för att avstängning och driftsättning sker enligt vad som angivits** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |
| Datum | | | Namnteckning | | | Namnförtydligande | | Telefonnummer | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |
| Tillståndsansökare har tagit del av och accepterar kraven ovan samt vidtar ovanstående åtgärder | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |
| Datum | | | Namnteckning | | | Namnförtydligande | | Telefonnummer | | | |

Anläggningsskötare sparar undertecknat original och tillståndsansökare får en kopia