Beställarens kontroll i byggproduktion, brand

(Utföres i alla projekt som har en brandskyddsplan.)

|  |  |
| --- | --- |
| Datum för kontrollen: |  |
| Kontrollen utförd av (namn och företag): |  |
| Projektnr: |  |
| Projektnamn: |  |
| Förvaltningsobjekt och byggnad: |  |
| Våningsplan: |  |
| Locums projektledare: |  |

1. Kontrollen ska utföras minst en gång i veckan antingen av Locums projektledare, Locums byggserviceledare, Locums biträdande projektledare, extern projektledare, extern byggledare eller Locums brandkonsult för projektet. Om Locums projektledare ej deltar i kontrollen ska denne delges resultatet av kontrollen.
2. Kontrollen kan om samma entreprenör i projekten utföras för flera projekt samtidigt om så önskas.
3. Det är bra, om möjligt att entreprenörens brandskyddsansvarige deltar i kontrollen.
4. Den som utfört kontrollen ska när kontrollen är utförd oavsett anmärkningar eller inte genast informera entreprenören brandskyddsansvarige om resultatet av kontrollen. Bra att dokumentera ev anmärkningar med foto.
5. Entreprenörens brandskyddsansvarige ska när anmärkningarna är åtgärdade informera den hos Locum som utfört kontrollen och intyga att anmärkningarna är åtgärdade. Foton som visar att anmärkningarna är åtgärdade ska skickas med om beställaren så önskar.

| **Nr** | **Vad som ska kontrolleras** | **OK** | **Brist** | **Ej aktuellt** | **Plats/Kommentar projektledare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brandcellsgränser har inga synliga otätheter. |  |  |  |  |
| 2 | Dörrar i brandcellsgräns är helt stängda. |  |  |  |  |
| 3 | Utrymningsvägar är fria |  |  |  |  |
| 4 | Pågår brandfarliga heta arbeten på byggarbetsplats |  |  |  |  |
| 5 | Finns ifyllt tillstånd för brandfarliga heta arbeten tillgängligt på byggarbetsplatsen? |  |  |  |  |
| 6 | Har den som utför brandfarliga heta arbeten gällande certifikat? |  |  |  |  |
| 7 | Tillstånd för avstängning av brandlarm och sprinkler efterlevs för de delar som inte är i drift |  |  |  |  |
| 8 | Uppdaterad brandskyddsplan finns på byggarbetsplatsen |  |  |  |  |
| 9 | Uppdaterad brandsäkerhetsritning finns på byggarbetsplatsen |  |  |  |  |