# Entreprenörens kontroll i byggproduktion, brand

Denna mall ska användas om entreprenören inte har en annan mall för daglig kontroll av brandskyddet där aktuella punkter nedan ingår. Kontrollpunkterna i mallen ska anpassa efter aktuella risker avseende brandskydd i och i anslutning till arbetsområdet och anpassas enligt brandskyddsplanen.

Kontrollen/intygande att anmärkningarna är åtgärdade ska göras av entreprenörens brandskyddsansvarige eller av ersättare godkänd av Locum projektledare.
Om arbeten sker utanför arbetsområdets gränser ska denna kontroll även omfatta dessa ytor.

| Upprättad: |  |
| --- | --- |
| Projektnr: |  |
| Projektnamn: |  |
| Förvaltningsobjekt och byggnad: |  |
| Omfattning på det som ska kontrolleras: |  |
| Locums projektledare: |  |
| Entreprenörens brandskydds-ansvarige: |  |
| Ersättare för entreprenörens brandskyddsansvarige: |  |

Denna kontroll ska alltid skickas samma dag som kontrollen utförts till Locums projektledare eller hanteras enligt överenskommelse med Locums projektledare.

Vid brister ska dessa åtgärdas omedelbart av entreprenören. När alla anmärkningar är åtgärdade meddelas Locums projektledare.

Kontrollpunkterna nedan uppdateras vid behov under byggtiden. Under kommentarer kan särskilda förutsättningar beskrivas.

| Nr | Vad som ska kontrolleras inom entreprenadområdet | Aktuellt | Ej aktuellt | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brandcellsgränser är intakta och uppfyller brandklass | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Hål/genomföringar är brandtätade | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Dörrar i brandcellsgräns är helt stängda | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Utrymningsvägar är fria | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Utrymningsskyltar finns och är synliga på byggarbetsplatsen | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Uppdaterad brandskyddsplan under byggtid finns på byggarbetsplatsen | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Aktuell brandskyddsplansritning/ar finns på byggarbetsplatsen och är kommunicerad till alla berörda | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Brandsläckare placering är enligt gällande brandskyddsplansritning/ar | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Tillstånd för avstängning av brandlarm och sprinkler efterlevs. | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Täckkåpor över detektorer är borttagna vid arbetsdagens slut | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Brandfarliga heta arbeten följer SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Brandvakt finns alltid på plats när brandfarliga heta arbeten utförs, även under arbetsraster. Efterbevakning sker minst en timme eller enligt tillstånd. | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Brandfarlig vara och gasflaskor förvaras utanför byggarbetsplatsen | ☐ | ☐ |  |
| 14 |  | ☐ | ☐ |  |
| 15 |  | ☐ | ☐ |  |

Signaturlista

| Namn | Signatur | Befattning |
| --- | --- | --- |

Entreprenörens (den brandskyddsansvariges) notering av att:

- Den dagliga kontrollen är utförd och för vilka punkter

Eventuella brister är åtgärdade alternativt tidplan för åtgärd enligt överenskommelse med Locums projektledare

| Datum för kontroll | Vilka punkter ovan som har kontrollerats | Signatur på den som kontrollerat | Skriv in vilka brister som observerats | Ingen brist observerad | Alla Brister åtgärdade | Datum för alla brister åtgärdade | Signatur på den som kontrollerat att bristerna är åtgärdade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |