## Godkända rumsbenämningar
URSPRUNG
Godkända rumsbenämningar |  |  |  | 2025-12-16 | MICE, uppdatering mot PTS &Locums krav
2025-12-16 |  |  |  | 2023-01-03 | MICE, uppdatering mot PTS lista
|  |  |  | 2021-12-13 | MICE, uppdatering mot PTS lista (+ny parameter Lokalkategori)
Godkända rumsbenämningar |  | PTS |  | BSAB
| Rumsbenämning på ritning (namn) | Typrum (Locum_Typrum) | Lokalkategori (Locum_Lokalkategori) | BSABs-Kod (Locum_BSABs) | BSABs Benämning (Locum_BSABs_Benamning)
Aktivitetsrum | AKTIV | 118 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFF | Utrymmen för arbetsterapi | PTS
Akutrum | AKUTRUM | 93 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Akutrum Barn | AKUT BARN |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Altan | ALTAN |  | Direkt patientbundna lokaler | 231 | Kommunikationsutrymmen | LOCUM
Ambulansgarage | AMBULANSGARAGE |  | Indirekt patientbundna lokaler | 233.B | Garage för vägfordon | PTS
Ambulanshall | AMBULANS | 90 | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BBC | Ambulanshallar | PTS
Ambulanshall | AMBULANSHALL |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BBC | Ambulanshallar | PTS
Analysrum | ANALYS | 38 | Indirekt patientbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Andaktsrum | ANDAKT | 108 | Övrigt/Allmäna lokaler | 224.DJ | Andaktsrum | PTS
Anhörigrum | ANHÖRIG | 100 | Övrigt/Allmäna lokaler | 225.BJ | Anhörigutrymmen | PTS
Arbetsstation | ARB STN | 57 | Indirekt patientbundna lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Arkiv | ARKIV | 45 | Försörjningslokaler | 234.D | Arkivutrymmen | PTS
Apotek | APOTEK |  | Försörjningslokaler | 225.B | Utrymmen för medicinsk verksamhet | PTS
Aula | AULA |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 223.AB | Hörsalar och samlingssalar | PTS
Autoklavrum | AUTOKLAV |  | Försörjningslokaler | 225.BGG | Autoklavrum | PTS
Avemballering | AVEMB | 132 | Försörjningslokaler | 234.HE | Utrymmen för avemballering | PTS
Avfallsrum Kem | AVFALL KEM |  | Försörjningslokaler | 234.FB | Avfallsrum | PTS
Avfallsrum Riskavfall | AVFALL RISK |  | Försörjningslokaler | 234.FB | Avfallsrum | PTS
Avfallsrum | AVFALL |  | Försörjningslokaler | 234.FB | Avfallsrum | PTS
Avveckling | AVVECKLING |  | Försörjningslokaler | 225.BMB | Desinfektionsrum | PTS
Backoffice | BACK |  | Indirekt patientbundna lokaler | 222.B | Utrymmen för kontorsarbete | PTS
Bad | BAD |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BC | Badutrymmen | PTS
Balkong | BALKONG |  | Direkt patientbundna lokaler | 231 | Kommunikationsutrymmen | PTS
Bankomat | BANKOMAT |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.CBB | Butikslokaler, försäljningsutrymmen | PTS
Bassänghall | BASSÄNG |  | Direkt patientbundna lokaler | 224.CE | Simhallar | PTS
Bastu | BASTU |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BF | Bastuutrymmen | PTS
Batterirum | BATTERI | 152 | Tekniska utrymmen | 261.CD | Utrymmen för automatisk nödströmskörning (UPS) | PTS
Behandlingsrum | BEH | 15 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Arbetsterapi | BEH ARB |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Dialys | BEH DIALYS |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFG | Utrymmen för dialysbehandling | PTS
Behandlingsrum Fotvård | BEH FOTV |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Gipsrum | BEH GIPS |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Gynekologi | BEH GYN |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Kapsel | BEH KAPS |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Laser | BEH LASER |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Ortos | BEH ORTOS |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Tandvård | BEH TAND |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Ögon | BEH ÖGON |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Ögon Injektion | BEH ÖGON INJ | 237 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingsrum Öron | BEH ÖRON |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingssal | BEH SAL | 126 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingssal Dagvård | BEH DAGVÅRD |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Behandlingssal Forskning | BEH FORSKNING |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Beredning | BEREDN |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Beredning Grönsaker | BEREDN GRÖNS |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Beredning Livsmedel | BEREDN LIVSM |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Besöksrum | BESÖK |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BC | Väntrum och uppehållsrum | PTS
Bibliotek | BIBL |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 224.E | Bibliotek | PTS
Biltvätt | BILTVÄTT |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 227.XC | Tvätthallar | PTS
Blåsrum Sterilcentral | BLÅS |  | Försörjningslokaler | 225.BG | Operations- och sterilutrymmen | PTS
Brandpost | BP |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Butik | BUTIK |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.CBB | Butikslokaler, försäljningsutrymmen | PTS
Bältesrum | BEH BÄLTE |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Cafeteria | CAFÉ |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.GCC | Caféer | PTS
CBCT-rum | CBCT |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BE | Utrymmen för bilddiagnostik och strålbehandling | PTS
Centralhall | CENTRALHALL |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 231.B | Entréer | PTS
Container | CONTAINER |  | Försörjningslokaler | 234.F | Utrymmen för hantering av avfall | PTS
Container Komprimator | CONTAINER KOMPR |  | Försörjningslokaler | 234.F | Utrymmen för hantering av avfall | PTS
Dagrum | DAGRUM | 8 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BCB | Dagrum | PTS
Datasal | DATASAL |  | Direkt patientbundna lokaler | 224.BCD | Datasalar | PTS
Desinfektionsrum | DESINF | 22 | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BMB | Desinfektionsrum | PTS
Desinfektionsrum Endoskop | DESINF ENDO |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BMB | Desinfektionsrum | PTS
Desinfektionsrum Robot | DESINF ROBOT |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BMB | Desinfektionsrum | PTS
Desinfektionsrum Ultraljud | DESINF U-LJUD |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BMB | Desinfektionsrum | PTS
Desinfektionsrum Urologi | DESINF URO |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BMB | Desinfektionsrum | PTS
Dialyssal | DIALYS | 123 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFG | Utrymmen för dialysbehandling | PTS
Diskmedelsrum | DISKMED |  | Försörjningslokaler | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Diskrum Avdelningskök | DISK | 5 | Indirekt patientbundna lokaler | 222.GD | Diskutrymmen | PTS
Diskrum Laboratorium | DISK LAB |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BMC | Diskrum | PTS
Diskrum Sterilcentral | DISK STC | 87 | Försörjningslokaler | 225.BMC | Diskrum | PTS
Disponibelt | DISP | 46 | Övrigt/Allmäna lokaler | 281.B | Outnyttjade och oinredda utrymmen för inomhusaktiviteter | PTS
Dokumentation | DOK |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Drift-/övervakningscentral | DRIFT C |  | Personalbundna lokaler | 261.F | Driftcentraler, övervakningsutrymmen o d | PTS
Dusch | D | 21.15 | Direkt patientbundna lokaler | 228.BB | Duschutrymmen | PTS
Dusch Bår | D BÅR |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BB | Duschutrymmen | PTS
Dusch Personal | D PERS |  | Personalbundna lokaler | 228.BB | Duschutrymmen | PTS
Dusch Rullstol | D RULL |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BB | Duschutrymmen | PTS
Elcentral | ELC | 154.1,225.1 | Tekniska utrymmen | 261.CC | Elcentraler, elnischer o d | PTS
Elnisch | EL |  | Tekniska utrymmen | 261.CC | Elcentraler, elnischer o d | PTS
Elschakt | EL SCH | 155 | Tekniska utrymmen | 261.CC | Elcentraler, elnischer o d | PTS
Entré | ENTRÉ |  | Kommunikationsutrymmen | 231.D | Entréer | PTS
Entréhall | ENTRÉHALL |  | Kommunikationsutrymmen | 231.D | Entréer | PTS
Entrézon | ENTRÉ |  | Kommunikationsutrymmen | 231.D | Entréer | PTS
Expedition | EXP |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 1 pers | EXP 1P | 29 | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 2 pers | EXP 2P | 47 | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 3 pers | EXP 3P |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 4 pers | EXP 4P |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 5 pers | EXP 5P |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 6 pers | EXP 6P |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 7 pers | EXP 7P |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition 8 pers | EXP 8P |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition X platser | EXP X | 121 | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Expedition/information | EXP INFO |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Fettavskiljare | FETTAVS |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Fläktrum | VENT | 156.1 | Tekniska utrymmen | 261.D | Tekniska utrymmen - luftbehandling | PTS
Fläktrum | FLÄKT |  | Tekniska utrymmen | 261.D | Tekniska utrymmen - luftbehandling | PTS
Foajé | FOAJÉ |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 231.D | Entréer | PTS
Frysrum | FRYS |  | Försörjningslokaler | 234.EC | Frysrum | PTS
Frysrum Livsmedel | FRYS LIVSM |  | Försörjningslokaler | 234.EC | Frysrum | PTS
Frysrum Avlidna | FRYS AVLID |  | Försörjningslokaler | 226.BC | Rum för omhändertagning av avlidna | PTS
Funktionsrum | FUNKTIONSRUM |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BF | Utrymmen för undersökning och behandling | PTS
Förbindelsegång | FÖRB GÅNG |  | Kommunikationsutrymmen | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Föreläsningssal | FÖRELÄSN |  | Personalbundna lokaler | 223.AB | Hörsalar och samlingssalar | PTS
Förhörsrum | FÖRHÖR |  | Direkt patientbundna lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Förlossningsrum | FÖRLOSSN | 36 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFJ | Förlossningsrum | PTS
Förrum | FÖRRUM |  | Direkt patientbundna lokaler | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Förrum Omklädningsrum | FÖRRUM OMKL |  | Personalbundna lokaler | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Förrum Toalett | FÖRRUM TOALETT |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Förrum till vårdrum | FÖRRUM | 2 | Direkt patientbundna lokaler | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Förråd | FRD | 25 | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Ambulans | FRD AMB |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Apparat | FRD APP |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Apparat OP/ANE | FRD OP/ANE | 110 | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Barnvagnar | FRD BARNV |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Brits | FRD BRITS |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Buffert | FRD BUFF |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Bulk | FRD BULK |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Cykel | FRD CYKEL |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Dialyskonc | FRD DIA |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Dokument | FRD DOKUMENT |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Dryck | FRD DRYCK |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd El | FRD EL |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Endoskopi | FRD ENDO |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Gas | FRD GAS |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Gips | FRD GIPS |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Hjälpmedel | FRD HJÄLPM |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd JIT | FRD JIT |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Katastrof | FRD KATA | 111 | Försörjningslokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Förråd Kemi | FRD KEM |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Kistvagnar | FRD KISTV |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Linne | FRD LINNE |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Läkemedel | FRD LÄKEM |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Olja | FRD OLJA |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Paket | FRD PAKET |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Preparat | FRD PREP |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Påfyllnadsmaterial Städ | FRD PÅFYLL STÄD |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Redskap | FRD REDSKAP |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Rent | FRD RENT |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Rullande | FRD RULL | 49 | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Steril | FRD STERIL | 26 | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Sval | FRD SVAL |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Textil | FRD TEXTIL |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Torrvaror | FRD TORRV |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Tvätt | FRD TVÄTT |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Verktyg | FRD VERK |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Förråd Vätskor | FRD VÄTSKOR |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Försäljningslokal | FÖRSÄLJN |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.CBB | Butikslokaler, försäljningsutrymmen | PTS
Garage | GARAGE |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 233.B | Garage för vägfordon | PTS
Gascentral | GASCENTRAL |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Gipsrum | GIPS | 37 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFE | Gipsrum | PTS
Godsmottagning | GODSMOTT |  | Försörjningslokaler | 234.HB | Utrymmen för godsmottagning | PTS
Granskningsrum | GRANSKNING | 122 | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BEE | Granskningsrum | PTS
Grovsoprum | GROVSOP |  | Försörjningslokaler | 234.FD | Soprum | PTS
Grupprum | GRP RUM | 30 | Personalbundna lokaler | 222.BD | Grupprum | PTS
Gymnastiksal | GYM SAL | 68 | Direkt patientbundna lokaler | 224.CF | Träningslokaler, gymlokaler | PTS
Gård | GÅRD |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 224.FB | Ljusgårdar, vinterträdgårdar e d | PTS
Hiss | HISS |  | Kommunikationsutrymmen | 262.E | Hisschakt | PTS
Hiss varu | HISS VARU |  | Kommunikationsutrymmen | 262.E | Hisschakt | LOCUM
Hiss säng | HISS SÄNG |  | Kommunikationsutrymmen | 262.E | Hisschakt | LOCUM
Hiss akut | HISS AKUT |  | Kommunikationsutrymmen | 262.E | Hisschakt | LOCUM
Hisshall | HISSHALL |  | Kommunikationsutrymmen | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Hissmaskin | HISSMASKIN |  | Tekniska utrymmen | 261.E | Hissmaskinutrymmen | PTS
HKP Landningsplats | HKP LANDNING |  | Tekniska utrymmen | 113 | Utrymmen för flygtrafik | LOCUM
HKP Manöverrum | HKP MANÖVER |  | Tekniska utrymmen | 261.F | Driftcentraler, övervakningsutrymmen o d | LOCUM
Huvudsäkerhetsrum | TELE | 153.3 | Tekniska utrymmen | 261.CE | Utrymmen för tele, data och kommunikation (TDK) | PTS
HWC | HWC |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BED | Befintliga HWC, ej för nyprojektering | PTS
HWC Dusch | HWC/D |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEE | Befintliga HWC, ej för nyprojektering | PTS
Hårvård | HÅRVÅRD |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.CBB | Butikslokaler, försäljningsutrymmen | PTS
IKT Information Kommunikation Teknik | IKT | 153.3 | Tekniska utrymmen | 261.CE | Utrymmen för tele, data och kommunikation | PTS
Inlämning | INL |  | Försörjningslokaler | 234.H | Distributionsutrymmen | PTS
Inlämning Fabrikssterilt | INL FABRIKSTERIL |  | Direkt patientbundna lokaler | 234.H | Distributionsutrymmen | PTS
Inlämning Låneinstrument | INL LÅNEINSTR |  | Försörjningslokaler | 234.H | Distributionsutrymmen | PTS
Inlämning Orent gods | INL ORENT |  | Försörjningslokaler | 234.H | Distributionsutrymmen | PTS
Intagningsrum | INTAGN |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BF | Utrymmen för undersökning och behandling | PTS
Jourrum | JOUR | 41 | Personalbundna lokaler | 221.E | Övriga tillfälliga logiutrymmen | PTS
Kallskänk | KALLSK |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kapell | KAPELL |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 224.DH | Kapell | PTS
Kapprum | KPR | 44 | Övrigt/Allmäna lokaler | 234.G | Kapprum, garderobutrymmen o d | PTS
Kistbil | KISTBIL |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 143.B | Utrymmen för uppställning av vägfordon | PTS
Konferensrum | KONFERENS | 31 | Personalbundna lokaler | 222.BE | Konferensrum | PTS
Kontorslandskap | KONTORSLAND |  | Administrativa lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Kontrollrum | KONTROLL |  | Personalbundna lokaler | 225.BED | Manöverrum | PTS
Kopieringsrum med förvaring av kontorsmaterial | KOP | 28 | Försörjningslokaler | 227.EB | Utrymmen för kopiering, utskrift e d | PTS
Korridor | KORR | 103 | Kommunikationsutrymmen | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Korridor Vård | KORR | 181 | Kommunikationsutrymmen | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Korskopplingsrum/Nisch | KORS |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
KUL Bas lab | KUL | 99 | Personalbundna lokaler | 226.B | Laboratorieutrymmen | PTS
Kulvert | KULVERT |  | Kommunikationsutrymmen | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Kylcentral | KYLCENTRAL |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Kylfackrum | KYLFACK |  | Försörjningslokaler | 226.BC | Rum för omhändertagning av avlidna | PTS
Kylrum | KYLRUM | 102 | Försörjningslokaler | 234.EB | Kylrum | PTS
Kylrum Avfall | KYL AVFALL |  | Försörjningslokaler | 234.EB | Kylrum | PTS
Kylrum Avlidna | KYL AVLIDNA |  | Försörjningslokaler | 226.BC | Rum för omhändertagning av avlidna | PTS
Kylrum Grönsaker | KYL GRÖNS |  | Försörjningslokaler | 234.EB | Kylrum | PTS
Kylrum Livsmedel | KYL LIVSM |  | Försörjningslokaler | 234.EB | Kylrum | PTS
Kylrum Mejeri | KYL MEJERI |  | Försörjningslokaler | 234.EB | Kylrum | PTS
Kök | KÖK | 4 | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | LOCUM
Kök Avdelning | KÖK AVD | 4 | Indirekt patientbundna lokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kök Bakning | BAK |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kök Bedömning | KÖK BEDÖM |  | Direkt patientbundna lokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kök Beredning | KÖK BERED |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kök Diet | DIET |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kök Kontrast | KÖK KONTR |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Kök Mjölk | KÖK MJÖLK |  | Indirekt patientbundna lokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kök Mottagning | KÖK MOTT |  | Indirekt patientbundna lokaler | 222.GBBC | Kök | PTS
Kök Personal | KÖK PERS |  | Personalbundna lokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Kök Produktion | KÖK PROD |  | Försörjningslokaler | 222.GBBB | Produktionskök | PTS
Kök Träning | KÖK TRÄN |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFF | Utrymmen för arbetsterapi | PTS
Kök Undervisning/träning | KÖK UNDER/TRÄN |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFF | Utrymmen för arbetsterapi | PTS
Laboratorium | LAB | 84 | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Biobanking | LAB BIO |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Dehydreringsrum | LAB DEHYD |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium diagnostik | LAB DIAG |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Färg- och prep | LAB FÄRG/PREP |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Färsk- och Kryostatrum | LAB FÄRSK/KRYO |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Immun | LAB IMMUN |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Inbäddning | LAB INBÄDD |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Inlämning prover | LAB INL PROV |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Nedläggning | LAB NEDLÄGG |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Snittrum | LAB SNITT |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laboratorium Utskärningsrum | LAB UTSKÄRN |  | Personalbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Laddningsrum | LADDN |  | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Lager | LAGER |  | Försörjningslokaler | 234.B | Lagerutrymmen | PTS
Lastkaj | LASTKAJ |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 234.HC | Lastkajer | PTS
Ledningscentral | LEDNING C |  | Personalbundna lokaler | 222.B | Utrymmen för kontorsarbete | PTS
Lekrum | LEK |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BC | Väntrum och uppehållsrum | PTS
Lekterapi | LEKTERAPI |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFF | Utrymmen för arbetsterapi | PTS
Lektionssal | LEKTIONSSAL |  | Direkt patientbundna lokaler | 224.BC | Utrymmen för undervisning | PTS
Läkemedelsrum | LÄKEM | 27 | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BMD | Läkemedelsrum | PTS
Manöverrum | MANÖVER | 62 | Personalbundna lokaler | 225.BED | Manöverrum | PTS
Manöverrum CT | MANÖVER CT | 88 | Personalbundna lokaler | 225.BED | Manöverrum | PTS
Manöverrum DT | MANÖVER DT |  | Personalbundna lokaler | 225.BED | Manöverrum | PTS
Manöverrum MR | MANÖVER MR | 89 | Personalbundna lokaler | 225.BED | Manöverrum | PTS
Manöverrum Röntgen | MANÖVER RÖNTGEN | 72 | Personalbundna lokaler | 225.BED | Manöverrum | PTS
Maskintvätt | MASKINTVÄTT |  | Försörjningslokaler | 227.XC | Tvätthallar | PTS
Matsal | MATSAL | 7 | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.GCB | Matsalar | PTS
Medhörningsrum | MEDHÖR |  | Indirekt patientbundna lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Mediarum | MEDIA |  | Personalbundna lokaler | 227.EB | Utrymmen för kopiering, utskrift e d | PTS
Meditationsrum | MEDITATION |  | Direkt patientbundna lokaler | 224.F | Utrymmen för rekreation | PTS
Metodrum | METOD |  | Personalbundna lokaler | 224.BC | Utrymmen för undervisning | PTS
Miljöcentral | MILJÖCENTRAL |  | Tekniska utrymmen | 234.FC | Miljörum | PTS
Miljörum | MILJÖ | 23,23.1 | Försörjningslokaler | 234.FC | Miljörum | PTS
Miljörum Nedkast | MILJÖ NED | 23,23.1 | Försörjningslokaler | 234.FC | Miljörum | PTS
Mottagning Audionom | MOTT AUDIO |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BBB | Mottagningsrum | PTS
Mottagning Logoped | MOTT LOGO |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BBB | Mottagningsrum | PTS
Mottagningsrum | MOTT | 13 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BBB | Mottagningsrum | PTS
Nedkast | NEDK |  | Försörjningslokaler | 262. | Ledningsutrymmen, kanalisationsutrymmen o d | PTS
Nedkast Sopor | NEDK SOP |  | Försörjningslokaler | 262.F | Avfallsschakt | PTS
Nedkast Tvätt | NEDK TVÄTT |  | Försörjningslokaler | 262.G | Schakt för smutstvätt | PTS
Nisch | NISCH |  | Tekniska utrymmen | 262.A | Sammansatta schakt | PTS
Obduktionsrum | OBDUKTION | 238 | Indirekt patientbundna lokaler | 226.BCB | Obduktionsrum | PTS
Obersvationsrum | OBSERVATION | 125 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Observationsrum Isolering | OBS RUM ISOL |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Observationssal | OBS SAL |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Oljeavskiljare | OLJEAVS |  | Tekniska utrymmen | 261. | Driftutrymmen | PTS
Omklädningshytt | OMKL HYTT | 107 | Personalbundna lokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Omklädningsrum | OMKL | 33 | Direkt patientbundna lokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Omklädningsrum Kvinnor | OMKL |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Omklädningsrum Män | OMKL |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Omklädningsrum Operation | OMKL OP |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Omklädningsrum Patient | OMKL PAT |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Omklädningsrum Personal | OMKL PERS |  | Personalbundna lokaler | 228.BD | Omklädningsutrymmen | PTS
Operationsrum | OP | 9 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BGD | Operationsrum | PTS
Operationssal | OP SAL |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BGD | Operationsrum | PTS
Operationsrum Hybrid | OP HYBRID | 134 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BGE | Hybridsalar | PTS
OPG-rum | OPG |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Outgrävt | OUTGRÄVT |  | Tekniska utrymmen | 281.D | Krypgrunder | PTS
Packrum | PACKRUM | 97 | Försörjningslokaler | 225.BGH | Packrum | PTS
Panncentral | PANNCENTRAL |  | Tekniska utrymmen | 261. | Driftutrymmen | PTS
Parkering | PARKERING |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 143.B | Utrymmen för uppställning av vägfordon | PTS
Parkering Handikapp | PARKERING HKP |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 143.B | Utrymmen för uppställning av vägfordon | PTS
Passage | PASS |  | Kommunikationsutrymmen | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Pausrum | PAUS |  | Personalbundna lokaler | 228.C | Utrymmen för vila | PTS
Pentry | PENTRY | 6 | Personalbundna lokaler | 222.GBC | Pentry | PTS
Pentry Patient | PENTRY PAT |  | Direkt patientbundna lokaler | 222.GBC | Pentry | PTS
Pentry Personal | PENTRY PERS |  | Personalbundna lokaler | 222.GBC | Pentry | PTS
Pentry Trinett | PENTRY TRINETT |  | Personalbundna lokaler | 222.GBC | Pentry | PTS
Personalrum | PERS RUM | 32 | Personalbundna lokaler | 225.BCC | Personalrum | PTS
Personalrum med pentry | PERS/PENTRY | 186 | Personalbundna lokaler | 225.BCC | Personalrum | PTS
Postop | POSTOP |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BGB | Utrymmen för pre- och postoperativ behandling | PTS
Postsortering | POST |  | Försörjningslokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Pre-/Postop | PRE POST |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BGB | Utrymmen för pre- och postoperativ behandling | PTS
Preop | PREOP |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BGB | Utrymmen för pre- och postoperativ behandling | PTS
Preop Handtvätt | PREOP TVÄTT |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BG | Operations- och sterilutrymmen | PTS
Preparatrum | PREP RUM |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BGF | Preparatrum | PTS
Procedurrum | PROCEDUR |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BG | Operations- och sterilutrymmen | PTS
Provtagningsrum | PROVTAGN | 12 | Direkt patientbundna lokaler | 226.BB | Laboratorium | PTS
Rangering | RANGERING |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 234.H | Distributionsutrymmen | PTS
Reception | REC | 11 | Indirekt patientbundna lokaler | 232.D | Receptioner o d | PTS
Rengöringsrum | RENG |  | Försörjningslokaler | 227.X | Utrymmen för rengöring av utrustning e d | PTS
Renseri | RENS |  | Försörjningslokaler | 222.GBB | Kök | PTS
Reservkraft | EL |  | Tekniska utrymmen | 261 | Driftutrymmen | PTS
Restaurang | REST |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.GC | Serveringsutrymmen | PTS
Rondrum | RONDRUM |  | Indirekt patientbundna lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
RWC | RWC | 19 | Direkt patientbundna lokaler | 228.BED | RWC | PTS
RWC Bad | RWC/BAD |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEE | RWC med dusch, bad e d | PTS
RWC Dusch | RWC/D | 20 | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEE | RWC med dusch, bad e d | PTS
RWC Dusch Brits | RWC/D/BRITS | 135 | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEE | RWC med dusch, bad e d | PTS
RWC Dusch och Spoldesinfektor | RWC/D/SPOLO | 40 | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEE | RWC med dusch, bad e d | PTS
RWC Dusch Personal | RWC/D/PERS |  | Personalbundna lokaler | 228.BEE | RWC med dusch, bad e d | PTS
RWC Duschbår | RWC/D/BÅR |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BED | RWC | PTS
RWC Patient | RWC PAT |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BED | RWC | PTS
RWC Personal | RWC PERS |  | Personalbundna lokaler | 228.BED | RWC | PTS
RWC Provtagning | RWC PROV |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BED | RWC | PTS
RWC Skötbord | RWC/SKÖTB | 131 | Övrigt/Allmäna lokaler | 228.BED | RWC | PTS
RWC Spoldesinfektor | RWC/SPOLO |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BED | RWC | PTS
Rökrum | RÖKR |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 225.BCE | Rökrum | PTS
Rörpost | RP |  | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Rörpost Växelsstation | RP VX |  | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Sambandscentral | SAMBAND C |  | Indirekt patientbundna lokaler | 222.B | Utrymmen för kontorsarbete | PTS
Samtalsrum | SAMTAL | 16 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFD | Samtalsrum | PTS
Sandfång | SANDFÅNG |  | Tekniska utrymmen | 261 | Driftutrymmen | PTS
Saneringsrum | SANERINGSRUM | 96 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFH | Utrymmen för sanering | PTS
Saneringsstation | SANERING |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFH | Utrymmen för sanering | PTS
Scen | SCEN |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 223.B | Framförandeutrymmen för kulturella aktiviteter | PTS
Schakt | SCHAKT |  | Tekniska utrymmen | 262.A | Sammansatta schakt | PTS
Servering | SERVERING |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 222.GC | Serveringsutrymmen | PTS
Serverrum | SERVER |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Simhall | SIMHALL |  | Direkt patientbundna lokaler | 224.CE | Simhallar | PTS
Skrivarrum | SKRIVARE |  | Försörjningslokaler | 227.EB | Utrymmen för kopiering, utskrift e d | PTS
Skyddsrum | SKYDDSRUM |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 241. | Skyddsrum | PTS
Skötrum | SKÖTRUM |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.B | Utrymmen för personlig hygien eller omklädning | PTS
Sluss | SLUSS |  | Kommunikationsutrymmen | 231.H | Slussar | PTS
Sluss infektionskänslig | SLUSS INF KÄNSL | 240 | Direkt patientbundna lokaler | 231.H | Slussar | PTS
Sluss luftsmitta | SLUSS SMITTA | 3 | Direkt patientbundna lokaler | 231.H | Slussar | PTS
Smutstvätt | SMUTSTVÄTT |  | Försörjningslokaler | 228.DB | Tvättutrymmen | PTS
Snickeri | SNICKERI |  | Direkt patientbundna lokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Soprum | SOPOR |  | Försörjningslokaler | 234.FD | Soprum | PTS
Sovrum | SOVRUM |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 213 | Sovrum i befintliga lägenheter, ej nyprojektering | LOCUM
Sprinklercentral | SPRINKLER |  | Tekniska utrymmen | 261.BC | Sprinklercentraler | PTS
Sterilförråd Sterilcentral | FRD STERIL STC | 94 | Försörjningslokaler | 225.BG | Operations- och sterilutrymmen | PTS
Steril rum Tandvård | STERIL TAND |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BG | Operations- och sterilutrymmen | PTS
Strålbehandlingsrum | STRÅLBEH |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEC | Rum för strålbehandling | PTS
Städcentral | STÄDCENTRAL |  | Försörjningslokaler | 227.X | Utrymmen för rengöring av utrustning e d | PTS
Städrum | STÄD | 24,24.3,24.4, | Försörjningslokaler | 227.XB | Städrum | PTS
Ställverk | STÄLLV | 157.1 | Tekniska utrymmen | 261.CB | Ställverk | PTS
Svepningsrum | SVEPNING |  | Indirekt patientbundna lokaler | 226.BCD | Svepningsrum | PTS
Svetsrum | SVETS |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Sänghall | SÄNGHALL |  | Försörjningslokaler | 225.BC | Väntrum och uppehållsrum | PTS
Tak | TAK |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 281.B | Utrymmen med obestämd funktion | LOCUM
Teknikrum | TEKNIK | 64.2 | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Teknikrum CT | TEKNIK CT |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum DT | TEKNIK DT |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum Genomlysning | TEKNIK GENOM |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum Kyla | TEKNIK |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum MR | TEKNIK MR |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum Sopsug | TEKNIK |  | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Teknikrum Tandvård | TEKNIK TAND |  | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Teknikrum Tele | TEKNIK |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum Tele Allmän | TEKNIK ALLMÄN |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum Tele/Data | TEKNIK |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Teknikrum Tvättsug | TEKNIK |  | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Tele Data Kommunikation | TDK |  | Tekniska utrymmen | 261.CE | Utrymmen för tele, data och kommunikation (TDK) | PTS
Telefon | TEL |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Telerum | TELE | 153.1 | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Televäxel | TELE VX |  | Tekniska utrymmen | 261.C | Tekniska utrymmen - el, tele och data | PTS
Terapigård | TERAPIGÅRD |  | Direkt patientbundna lokaler | 132.D | Rekreationsutrymmen | PTS
Terrass | TERRASS |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 231. | Kommunikationsutrymmen | PTS
Torkrum | TORK |  | Försörjningslokaler | 228.DC | Torkutrymmen | PTS
Transithall | TRANSIT |  | Kommunikationsutrymmen | 231.E | Korridorer och passager | PTS
Transformator | TRAFO |  | Tekniska utrymmen | 261.CB | Ställverk | LOCUM
Trappa | TRAPPA |  | Kommunikationsutrymmen | 231.F | Trapphus | PTS
Truckladdning | TRUCKLADDN |  | Försörjningslokaler | 227.V | Utrymmen för förvaring av driftutrustning | PTS
Tryckluftscentral | TRYCKLUFT C |  | Tekniska utrymmen | 261 | Driftutrymmen | PTS
Träningslokal | TRÄNING |  | Direkt patientbundna lokaler | 224.CF | Träningslokaler, gymlokaler | PTS
Tvätthall | TVÄTTHALL |  | Försörjningslokaler | 227.XC | Tvätthallar | PTS
Tvättrum | TVÄTTRUM |  | Försörjningslokaler | 228.DB | Tvättutrymmen | LOCUM
Tvättstuga | TVÄTTSTUGA | 95 | Försörjningslokaler | 228.DB | Tvättutrymmen | PTS
Tvättstuga Mopp | TVÄTTS MOPP |  | Försörjningslokaler | 228.DB | Tvättutrymmen | PTS
Tyst rum | TYST RUM |  | Direkt patientbundna lokaler | 222.BC | Expeditionsutrymmen | PTS
Undercentral | UC | 158.1 | Tekniska utrymmen | 261.BB | Undercentraler | PTS
Undercentral kyla | UC KYLA |  | Tekniska utrymmen | 261.BB | Undercentraler | PTS
Undercentral värme | UC VÄRME |  | Tekniska utrymmen | 261.BB | Undercentraler | PTS
Undersökning/Behandling | UB |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum | UNDERSÖK | 14 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Bild och Funktion | UNDERSÖK BOF |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum CT | UNDERSÖK CT | 63 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum DT | UNDERSÖK DT |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum EEG | UNDERSÖK EEG |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Endoskopi | UNDERSÖK ENDO | 133 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Gastroskopi | UNDERSÖK GASTRO |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Genomlysning | UNDERSÖK GENOM |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum Gynekologi | UNDERSÖK GYN |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Hörsel | UNDERSÖK HÖRSEL |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Infektion | UNDERSÖK INF |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Intervention | UNDERSÖK INTERV |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum MR | UNDERSÖK MR | 80 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum Multilab | UNDERSÖK MULTI |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Njurfunktion | UNDERSÖK NJURFUNK |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum PET | UNDERSÖK PET |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum Psykiatrimottagning | UND PSYK | 235 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Punktion | UNDERSÖK PUNK |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Röntgen | UNDERSÖK RÖNTGEN | 70 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum Tandvård | UNDERSÖK TAND | 139 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Spirometri | UNDERSÖK SPIRO |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Triage | UNDERSÖK TRI | 86 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Ultraljud | UNDERSÖK UL | 83 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BEB | Rum för bilddiagnostik | PTS
Undersökningsrum Ögon | USÖK ÖGON | 226 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Undersökningsrum Öron | USÖK ÖRON | 115 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFB | Undersökningsrum | PTS
Uppdukningsrum | UPPDUKN | 34 | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BGC | Uppdukningsrum | PTS
Uppsamling Sopor | UPPSAML SOP |  | Försörjningslokaler | 234.F | Utrymmen för hantering av avfall | PTS
Uppsamling Tvätt | UPPSAML TVÄTT |  | Försörjningslokaler | 228.DB | Tvättutrymmen | PTS
Uppsamlingsplats | UPPSTÄLLNING |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 234 | Lager-, förvarings-, förråds-, arkiv- och distributionsutrymmen | PTS
Uppvakningrum | UPPVAK | 124 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BGB | Utrymmen för pre- och postoperativ behandling | PTS
UPS | EL | 159 | Tekniska utrymmen | 261.CD | Utrymmen för automatisk nödströmskörning (UPS) | PTS
Utbildningsrum | UTBILDN |  | Direkt patientbundna lokaler | 224.BC | Utrymmen för undervisning | PTS
Utlämning | UTL |  | Försörjningslokaler | 234.H | Distributionsutrymmen | PTS
Vagnhall | VAGNHALL |  | Försörjningslokaler | 234.C | Förrådsutrymmen | PTS
Vardagsrum | VARDAGSRUM |  | Direkt patientbundna lokaler | 212 | Vardagsrum i befintliga lägenheter, ej nyprojektering | LOCUM
Vaktmästeri | VAKTMÄSTERI |  | Försörjningslokaler | 227.EB | Utrymmen för stödfunktioner | PTS
Varucell | VARUCELL |  | Tekniska utrymmen | 261.A | Sammansatta tekniska utrymmen | PTS
Varuintag | VARUINTAG |  | Försörjningslokaler | 234.HB | Utrymmen för godsmottagning | PTS
Vattenrening | VATTENRENING | 104 | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Vattenrening Dialys | VATTENR DIA |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
VVS | VVS |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | LOCUM
WC | WC | 17 | Övrigt/Allmäna lokaler | 228.BEB | WC | PTS
WC Dusch | WC/D | 18 | Personalbundna lokaler | 228.BEC | WC med dusch, bad e d | PTS
WC Dusch Spoldesinfektor | WC/D/SPOLO |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEC | WC med dusch, bad e d | PTS
WC Patient | WC PAT |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEB | WC | PTS
WC Personal | WC PERS |  | Personalbundna lokaler | 228.BEB | WC | PTS
WC Provtagning | WC PROVT |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEB | WC | PTS
WC Spoldesinfektor | WC SPOLO |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.BEB | WC | PTS
Ventilation | VENT |  | Tekniska utrymmen | 261.D | Tekniska utrymmen - luftbehandling | PTS
Verkstad | VERKST |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad Dialys | VERKST DIA |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad El | VERKST EL |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad Hjälpmedel | VERKST HJÄLP |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad IT | VERKST IT |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad Mekanisk | VERKST MEK |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad MT | VERKST MT |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad Svets | VERKST SVETS |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Verkstad Säng | VERKST SÄNG |  | Försörjningslokaler | 227.F | Verkstäder | PTS
Vilrum | VILRUM |  | Direkt patientbundna lokaler | 228.C | Utrymmen för vila | PTS
Vilrum Personal | VILRUM PERS | 43 | Personalbundna lokaler | 228.C | Utrymmen för vila | PTS
Vind | VIND |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 281.C | Vindsutrymmen | PTS
Vindfång | VINDFÅNG | 113 | Kommunikationsutrymmen | 231.C | Vindfång | PTS
Visningsrum | VISNING | 39 | Indirekt patientbundna lokaler | 226.BCC | Visningsrum för avliden | PTS
Visningsrum Tvagning | VISNING TVAGN |  | Indirekt patientbundna lokaler | 226.BCC | Visningsrum för avliden | PTS
Vågrum | VÅGRUM |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BF | Utrymmen för undersökning och behandling | PTS
Vårdrum | VÅRD |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum 1 patient | VÅRDRUM 1 PAT | 1 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum 1 patient isolering | VÅRD 1 PAT ISOL |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum 1 patient/anhörig | VÅRD 1 PAT/ANHÖ | 59 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum 2 patienter | VÅRD 2 PAT |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum 2 pers | VÅRD 2 PERS |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum 3 patienter | VÅRD 3 PAT |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum 4 patienter | VÅRD 4 PAT |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum Avskiljning | VÅRD AVSKILJNING |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum infektionskänslig | VÅRD INF KÄNSL | 239 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum Intensivvård | VÅRD IVA 1 PAT | 129 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum Intermediär | VÅRD IMA |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum Isolering 1 patient | VÅRD ISO 1 PAT | 130 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum luftsmitta | VÅRD SMITTA |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Vårdrum Psykiatri | VÅRD PSYK | 236 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BH | Vårdrum | PTS
Väntplats Säng | VÄNT SÄNG |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BCD | Väntrum | PTS
Väntrum | VÄNTRUM | 10 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BCD | Väntrum | PTS
Väntrum Barn | VÄNT BARN |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BCD | Väntrum | PTS
Väntrum Inre | VÄNTRUM INRE |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BCD | Väntrum | PTS
Väntrum Säng | VÄNTRUM SÄNG |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BCD | Väntrum | PTS
Väntrum Yttre | VÄNTRUM YTTRE |  | Direkt patientbundna lokaler | 225.BCD | Väntrum | PTS
Värmecentral | VÄRME C |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Värmeåtervinning | VÅV |  | Tekniska utrymmen | 261.B | Tekniska utrymmen - VS | PTS
Yta/Nisch | YTA/NISCH | 71 | Kommunikationsutrymmen | 262.A | Sammansatta schakt | PTS
Återupplivning/Barnakutrum | ÅTERUPPLIV | 91 | Direkt patientbundna lokaler | 225.BFC | Behandlingsrum | PTS
Återvinningsstation | ÅTER |  | Försörjningslokaler | 234.F | Utrymmen för hantering av avfall | PTS
Övernattningsrum | ÖVERNATTN |  | Övrigt/Allmäna lokaler | 228.C | Utrymmen för vila | PTS
Övervakning | ÖVERVAK |  | Indirekt patientbundna lokaler | 225.BGB | Utrymmen för pre- och postoperativ behandling | PTS

## BSAB
BSAB 2014-02-12
2 - Utrymmen för inomhusaktiviteter
21 - Utrymmen för boende
211 - Utrymmen för personlig hygien, omklädning eller textilvård
211.B - Duschutrymmen
211.C - Badutrymmen
211.D - Omklädningsutrymmen
211.E - Toalettutrymmen
211.F - Bastuutrymmen
211.G - Utrymmen för textilvård
212 - Utrymmen för daglig samvaro
213 - Utrymmen för sömn eller vila
214 - Utrymmen för måltider, matlagning, förvaring av livsmedel e d
214.B - Utrymmen för måltider e d
214.C - Utrymmen för matlagning, förvaring av livsmedel e d
215 - Utrymmen för hemarbete
216 - Utrymmen för förvaring
217 - Utrymmen för gemensamma boendeaktiviteter
219 - Övriga utrymmen för boende
22 - Utrymmen för publika aktiviteter
221 - Utrymmen för tillfälligt boende
221.B - Hotellrum, motellrum o d
221.C - Logiutrymmen i pensionat, vandrarhem e d
221.D - Logiutrymmen i militärförläggning
221.E - Övriga tillfälliga logiutrymmen
221.Z - Övriga tillfälliga logiutrymmen
222 - Utrymmen för produktion, exponering eller försäljning av varor eller tjänster
222.B - Utrymmen för kontorsarbete
222.BB - Kontorsrum
222.BC - Expeditionsutrymmen
222.BD - Grupprum
222.BE - Konferensrum
222.C - Utrymmen för handel eller försäljning av tjänster
222.CB - Utrymmen för exponering eller försäljning
222.CBB - Butikslokaler, försäljningsutrymmen
222.CBD - Hantverkslokaler
222.CD - Utrymmen för mottagning av återvinningsmaterial, förpackningar e d
222.CE - Kassautrymmen
222.D - Utrymmen för utställning, exponering
222.DA - Utställningsutrymmen för flera ändamål
222.DB - Museisalar
222.DC - Konsthallar
222.E - Utrymmen för jordbruk, vattenbruk e d
222.EB - Utrymmen för jordbruksverksamhet
222.EBB - Utrymmen för växtodling
222.EBC - Utrymmen för djurhållning
222.EBCB - Burar
222.EBCC - Djurstallar
222.EC - Utrymmen för verksamhet för vattenbruk
222.F - Utrymmen för industriell utvinning, produktion, reparation e d
222.FB - Utrymmen för industriell tillverkning
222.FC - Utrymmen för energiutvinning
222.FCB - Turbinhallar
222.FCC - Reaktorhallar
222.G - Utrymmen för matberedning, servering e d
222.GB - Utrymmen för matberedning
222.GBB - Kök
222.GBBB - Produktionskök
222.GBBC - Mottagningskök
222.GBBD - Serveringskök
222.GBC - Pentry
222.GC - Serveringsutrymmen
222.GCB - Matsalar
222.GCC - Caféer
222.GCD - Personalmatsalar
222.GD - Diskutrymmen
223 - Utrymmen för publika framföranden
223.A - Framförandeutrymmen för flera ändamål
223.AB - Hörsalar och samlingssalar
223.B - Framförandeutrymmen för kulturella aktiviteter
223.BB - Teatersalar
223.BC - Konserthallar
223.BD - Biografsalonger
223.C - Framförandeutrymmen för rättskipning, politiska aktiviteter e d
223.CB - Tingssalar
223.CC - Plenisalar
224 - Utrymmen för undervisning, lek, idrott, rekreation, religiösa aktiviteter e d
224.B - Utrymmen för barnomsorg eller undervisning
224.BB - Utrymmen för barnomsorg
224.BC - Utrymmen för undervisning
224.BCB - Rum för allmän undervisning
224.BCC - Grupprum
224.BCD - Datasalar
224.BCE - Teknikrum
224.BCF - Träslöjdsalar
224.BCG - Textilslöjdsalar
224.BCH - Musiksalar
224.BCJ - Bildsalar
224.BCK - Laborationssalar
224.BCKB - Fysiksalar
224.BCKC - Kemisalar
224.BCKD - Biologisalar
224.BCL - Hemkunskapssalar
224.BCM - Dramasalar
224.BD - Utrymmen för högre utbildning
224.C - Utrymmen för lek, sport eller motion
224.CB - Lekutrymmen
224.CC - Idrottshallar
224.CD - Ishallar
224.CE - Simhallar
224.CF - Träningslokaler, gymlokaler
224.CG - Danssalar
224.D - Utrymmen för religiösa aktiviteter
224.DB - Kyrkorum
224.DC - Sakristior
224.DD - Vapenhus
224.DE - Kor
224.DF - Orgelläktare
224.DG - Gravkor
224.DH - Kapell
224.DJ - Andaktsrum
224.E - Bibliotek
224.F - Utrymmen för rekreation
224.FB - Ljusgårdar, vinterträdgårdar e d
224.FC - Terrasser
225 - Utrymmen för sjukvård, hälsovård e d
225.B - Utrymmen för medicinsk verksamhet
225.BB - Mottagningsutrymmen
225.BBB - Mottagningsrum
225.BBC - Ambulanshallar
225.BC - Väntrum och uppehållsrum
225.BCB - Dagrum
225.BCC - Personalrum
225.BCD - Väntrum
225.BCE - Rökrum
225.BD - Undersökningsutrymmen
225.BE - Utrymmen för bilddiagnostik och strålbehandling
225.BEB - Rum för bilddiagnostik
225.BEC - Rum för strålbehandling
225.BED - Manöverrum
225.BEE - Granskningsrum
225.BF - Utrymmen för undersökning och behandling
225.BFB - Undersökningsrum
225.BFC - Behandlingsrum
225.BFD - Samtalsrum
225.BFE - Gipsrum
225.BFF - Utrymmen för arbetsterapi
225.BFG - Utrymmen för dialysbehandling
225.BFH - Utrymmen för sanering
225.BFJ - Förlossningsrum
225.BFK - Traumarum
225.BG - Operations- och sterilutrymmen
225.BGB - Utrymmen för pre- och postoperativ behandling
225.BGC - Uppdukningsrum
225.BGD - Operationsrum
225.BGE - Hybridsalar
225.BGF - Preparatrum
225.BGG - Autoklavrum
225.BGH - Packrum
225.BH - Vårdrum
225.BJ - Anhörigutrymmen
225.BM - Utrymmen för verksamhetsanknutna stödfunktioner
225.BMB - Desinfektionsrum
225.BMC - Diskrum
225.BMD - Läkemedelsrum
225.C - Utrymmen för veterinärmedicinsk verksamhet
226 - Laboratorieutrymmen, provningsutrymmen o d
226.B - Laboratorieutrymmen
226.BB - Laboratorium
226.BC - Rum för omhändertagning av avlidna
226.BCB - Obduktionsrum
226.BCC - Visningsrum för avliden
226.BCD - Svepningsrum
226.C - Materialprovningsutrymmen
226.D - Utrymmen för provning av fordon
227 - Utrymmen för verksamhetsknuten utrustning
227.B - Utrymmen för tele- och datakommunikationsutrustning
227.C - Biografmaskinutrymmen
227.D - Driftutrymmen för hörsal eller samlingssal
227.E - Utrymmen för stödfunktioner
227.EB - Utrymmen för kopiering, utskrift e d
227.F - Verkstäder
227.V - Utrymmen för förvaring av driftutrustning
227.X - Utrymmen för rengöring av utrustning e d
227.XB - Städrum
227.XC - Tvätthallar
228 - Diverse utrymmen för publika aktiviteter
228.B - Utrymmen för personlig hygien eller omklädning
228.BB - Duschutrymmen
228.BC - Badutrymmen
228.BD - Omklädningsutrymmen
228.BE - Toalettutrymmen
228.BEB - WC
228.BEC - WC med dusch, bad e d
228.BED - RWC
228.BEE - RWC med dusch, bad e d
228.BF - Bastuutrymmen
228.C - Utrymmen för vila
228.D - Utrymmen för textilvård
228.DB - Tvättutrymmen
228.DC - Torkutrymmen
229 - Övriga utrymmen för publika aktiviteter
23 - Kommunikationsutrymmen, uppställningsutrymmen, förvaringsutrymmen o d
231 - Kommunikationsutrymmen
231.B - Loftgångar
231.C - Vindfång
231.D - Entréer
231.E - Korridorer och passager
231.F - Trapphus
231.G - Hissutrymmen
231.H - Slussar
232 - Utrymmen för kundmottagning
232.D - Receptioner o d
233 - Uppställnings- och rangeringsutrymmen inomhus för fordon eller farkoster
233.B - Garage för vägfordon
233.C - Lokstall
233.D - Hangarer
234 - Lager-, förvarings-, förråds-, arkiv- och distributionsutrymmen
234.B - Lagerutrymmen
234.C - Förrådsutrymmen
234.CB - Städförråd
234.D - Arkivutrymmen
234.E - Kyl- och frysrum
234.EB - Kylrum
234.EC - Frysrum
234.F - Utrymmen för hantering av avfall
234.FB - Avfallsrum
234.FC - Miljörum
234.FD - Soprum
234.G - Kapprum, garderobutrymmen o d
234.H - Distributionsutrymmen
234.HB - Utrymmen för godsmottagning
234.HC - Lastkajer
234.HD - Utrymmen för emballering
234.HE - Utrymmen för avemballering
24 - Utrymmen för skydd och försvar
241 - Skyddsrum
249 - Övriga utrymmen för skydd och försvar
26 - Driftutrymmen, ledningsutrymmen och kanalisationsutrymmen
261 - Driftutrymmen
261.A - Sammansatta tekniska utrymmen
261.B - Tekniska utrymmen - VS
261.BB - Undercentraler
261.BC - Sprinklercentraler
261.C - Tekniska utrymmen - el, tele och data
261.CB - Ställverk
261.CC - Elcentraler, elnischer o d
261.CD - Utrymmen för automatisk nödströmskörning (UPS)
261.CE - Utrymmen för tele, data och kommunikation (TDK)
261.CF - Serverrum
261.D - Tekniska utrymmen - luftbehandling
261.DB - Fläktrum
261.DC - Biutrymmen - ventilation
261.E - Hissmaskinutrymmen
261.F - Driftcentraler, övervakningsutrymmen o d
262 - Ledningsutrymmen, kanalisationsutrymmen o d
262.A - Sammansatta schakt
262.B - Schakt - VS
262.C - Schakt - el, tele och data
262.D - Schakt - luftbehandling
262.E - Hisschakt
262.F - Avfallsschakt
262.G - Schakt för smutstvätt
28 - Diverse utrymmen för inomhusaktiviteter
281 - Outnyttjade och oinredda utrymmen för inomhusaktiviteter
281.B - Utrymmen med obestämd funktion
281.C - Vindsutrymmen
281.D - Krypgrunder
29 - Övriga utrymmen för inomhusaktiviteter