Årlig driftkontroll försörjningskällor kompressorer

| År | Institution | Byggnadsnummer |
| --- | --- | --- |

| Handläggare |  |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Besiktningskonsult för medicinska gasanläggningar. |  |  |  |
| Certifierad av KIWA AB, behörighet nummer: |  |  |  |
| Företag |  |  |  |
| Företagsnamn |  | Organisationsnummer |  |
| E-postadress |  | Mobilnummer |  |

Mallen innehåller röda, hjälpande instruktioner som inte kommer synas på utskriften. För att visa dessa instruktionstexter klickar du på knappen som är inramad i figuren nedan. Du kan också trycka Ctrl+Skift+8 för att visa och dölja dessa texter.

Radera denna inramade text när du läst den.

#### Innehållsförteckning

Årlig driftkontroll försörjningskällor kompressorer	1

1	Driftkontroll	3

2	Ritningar	4

3	Inventering systemuppbyggnad försörjningskällor kompressorer	5

4	Anmärkningar	10

Driftkontroll

Driftkontrollen är utförd enligt Locum Tekniska anvisningar 52HB.

Vid årlig driftkontroll ska följande kontrolleras.

Att relationsritningar är korrekta avseende placering av installationer för medicinska gaser i byggnaden och att komponenter för medicinska gaser redovisas på relationsritningar. Inventering med underlag av relationsritningar ska ske från gasförsörjningskällor till uttagsställen och samtliga lokaler där medicinsk gasanläggning förekommer.

Att medicinsk gasanläggning är märkt och skyltad. Märkning ska vara utförd enligt fastighetstekniska krav och branschstandard, exempelvis VVS AMA och relevanta tekniska standarder.

Att kontroller enligt tillämpliga AFS utförs och att installationer uppfyller krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Att medicinsk gasanläggning inte utgör fara för byggnadens säkerhet. Exempelvis läckage från gasanläggning eller annan negativ påverkan för brandskydd.

Driftkontrollen utförd under perioden åååå-mm-dd       till

Uppmätta tryck vid uttagsventiler lokalitet (byggnad, plan, rum, etc.)      :

| AL | bar |
| --- | --- |
| IL | bar |

| Förkortning | Förklaring |
| --- | --- |
| AL | Andningsluft |
| AS | Apparatskåp |
| AV | Avstängningsventil |
| BV | Backventil |
| DYS | Gasstrypande rördel |
| EK | Efterkylare |
| GU | Gasuttag |
| IL | Instrumentluft |
| K | Kompressor |
| KT | Kyltork |
| LB | Luftbehållare |
| MVL | Mycket viktig last (UPS) |
| PR | Proppade ledningar eller utrustning |
| STAB | Stabilisator/drifttrycksregulator |
| VL | Viktig Last (reservkraft) |
| ÖL | Övrig Last |

Listan över använda förkortningar i tabellen justeras efter behov.

Ritningar

Ritningar som använts vid årlig driftkontroll listas. Justera antal rader i tabellen efter behov.

| Ritning nr | Plan | Konsult (företag) | Datum | Rev. datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | xxxx-xx-xx |  |

Inventering systemuppbyggnad försörjningskällor kompressorer

Tabeller visar aktuell systemuppbyggnad för kompressoranläggning.

Tabellerna anpassas utifrån aktuell systemuppbyggnad, exempelvis antal kompressorer, torkar, drifttrycksregulatorer, etc.

| Kompressorer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan |  |  |  |
| Lokal rums nr |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Kylning ”luft” eller ”vatten” |  |  |  |
| Oljefri ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Kapacitet (m3/min) |  |  |  |
| Status ”bas” eller ”reserv” |  |  |  |
| Påslag/Frånslag (bar) |  |  |  |
| Drifttid (timmar) |  |  |  |
| Drifttid avläst åååå-mm-dd |  |  |  |
| Utgående tryck (bar) |  |  |  |
| Larmgräns nedre/övre (bar) |  |  |  |
| Säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |
| Service A utförd åååå-mm |  |  |  |
| Service B utförd åååå-mm |  |  |  |
| AL-analys utförd åååå-mm-dd |  |  |  |
| Filter före kompressorer |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Filterbyte utfört åååå-mm |  |  |  |

| Luftbehållare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokal rums nr |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Dränering antal (st) |  |  |  |
| Dränering typ ”manuell” eller ”automat” |  |  |  |
| Volym (m3) |  |  |  |
| Säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |
| Tryckkärlsbesiktning utförs senast åååå-mm |  |  |  |

| Torkar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokal rums nr |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Typ ”adsorption” eller ”kyl” |  |  |  |
| Dränering antal (st) |  |  |  |
| Dränering typ ”manuell” eller ”automat” |  |  |  |
| Daggpunkt (°C) |  |  |  |
| Finns daggpunktslarm ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Tryckkärlsbesiktning utförs senast åååå-mm |  |  |  |
| Filter före tork |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Filterbyte utfört åååå-mm | F |  |  |
| Filter efter tork |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Filterbyte utfört åååå-mm |  |  |  |

| Driftftrycksregulatorer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media ”AL” eller ”IL” |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Utgående tryck (bar) |  |  |  |
| Larmgränser nedre/övre (bar) |  |  |  |
| Säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |
| Regulator i drift ”öppet” eller ”stängt” |  |  |  |

| Driftftrycksregulatorer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media ”AL” eller ”IL” |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Utgående tryck (bar) |  |  |  |
| Larmgränser nedre/övre (bar) |  |  |  |
| Säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |
| Regulator i drift ”öppet” eller ”stängt” |  |  |  |

| Driftftrycksregulatorer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Media ”AL” eller ”IL” |  |  |  |
| Littera |  |  |  |
| Fabrikat |  |  |  |
| Modell |  |  |  |
| Utgående tryck (bar) |  |  |  |
| Larmgränser nedre/övre (bar) |  |  |  |
| Säkerhetsventil öppnar vid (bar) |  |  |  |
| Regulator i drift ”öppet” eller ”stängt” |  |  |  |

| Elektriska egenskaper kompressor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompressor littera kompressor |  |  |  |
| Ansluten till prioriterad kraft ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Finns reservkraft att tillgå ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Automatisk inkoppling reservkraft ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Automatisk återstart efter strömbortfall ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Kompressor separat avsäkrad ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Avsäkring kompressor (grupp) |  |  |  |
| Anläggningens manöver separat avsäkrad ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Avsäkring manöver (grupp) |  |  |  |
| Är kraftförsörjningen redundant ”ja” eller ”nej” |  |  |  |
| Utgående ledning AL/IL potentialjordad 16 mm2 ”ja” eller ”nej” |  |  |  |

Anmärkningar

Anmärkningar från årlig driftkontroll utförd enligt Locum 52HB.

Lägg till rader efter behov.

Endast en brist typ per tabellrad. Exempelvis ska inte brister i teknisk dokumentation och brister i anläggning skrivas i samma textruta, utan skrivas i separata textrutor.

Under kolumnen placering anges om bristen avser dokumentation, är av generell karaktär, har en begränsad omfattning, eller om det finns en exakt placering, exempelvis ett rumsnummer, etcetera.

Under kolumnen anmärkning skrivs i klartext vad bristen avser, eller om det är en rekommendation. I förekommande fall ska kravreferens anges för bristen, exempelvis hänvisning till myndighetsföreskrift, produktstandard, styrdokument, etcetera. Hänvisa till daterade dokument och aktuella textavsnitt.

| Placering | Anmärkning |
| --- | --- |