1 Allmänt om anläggningen

| Anläggarfirmans anläggningsnr |  |  |  |  |  | Regelverk och utgåva |  |  |  |  |  | Nyanläggn Utökning |  |  |  |  |  |  | Tagen i drift den |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsägare och adress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprinklercentralens placering (byggnad, våningsplan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byggnader som omfattas av denna sprinkleranläggning (husnr. eller motsv.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventuell hyresgäst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anläggningsskötare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefon |  |
| Tidigare anläggarintyg nr: |  |  |  | Datum, tidigare anläggarintyg: |  |  |  |  | Regelverk/utgåva: |  |  |  |  | Tidigare anläggarfirma: |  |  |  | Certifikat nr: |  |  | Omfattning (se även 3 nedan) |  |  |
| 2 Utökning/ändring. Omfattning och utförande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggnad och område |  |  |  |  |  |  |  | Riskklass/Varukategori |  |  | Vattentäthet |  |  |  | Verkningsyta |  | Max tillåten lagringshöjd |  |  |  |  |  |  |
| Projektör, behörig ingenjör (namn och certifikatsnummer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekteringsgranskning utförd |  |  |  |  | Projekteringsgranskare, behörig ingenjör (namn och certifikatnummer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekteringsgranskning (datum) |  |  |
| Ja |  | Nej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Befintlig anläggning. Omfattning enligt tidigare anläggarintyg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggnad, våningsplan och område |  |  |  |  |  |  | Riskklass/Varukategori |  |  | Vattentäthet |  |  | Verkningsyta |  |  | Max tillåten lagringshöjd |  |  |  |  | Erforderligt flöde (l/min) |  | Erforderligt tryck (bar) |
| Projektör, behörig ingenjör (namn och certifikatsnummer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekteringsgranskning utförd |  |  |  |  | Projekteringsgranskare, behörig ingenjör (namn och certifikatnummer) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekteringsgranskning (datum) |  |  |  |
| Ja |  | Nej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Utökning/ändring - Materiel och utförande			  Se bilaga nr ..

| Sprinklerhuvuden, totalt antal |  | Larmventil, typ och tillbehör |  |  |  | Antal sektioner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flödesvakt, antal Provtryckt |  | Larmpressostat, antal |  |  |  | Tryckprovning rörsystem (datum) |
| Vattenkälla, typ, belägenhet och magasinerad volym (i förekommande fall) |  |  |  |  |  | Kapacitetsprov (datum) |
| Pumpar, antal |  |  | Resultat av kapacitetsprov |  | Dimensionerande flöde och tryck (gäller endast utökning) |  |
|  |  |  | Godkänt Ej godkänt |  | Sämsta yta: l/min bar Bästa yta: l/min bar |  |
| Larmöverföringssystem/typ A-larm | Larmsändare typ |  |  | Larmcentral |  | Larmet överförs till brandlarmanläggning |
| Larmöverföring B-larm |  |  |  |  |  |  |
| Till larmcentral Till |  |  |  |  |  |  |

5 Befintlig anläggning - Materiel och utförande

| Sprinklerhuvuden, totalt antal | Larmventil, typ och tillbehör |  |  | Antal sektioner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flödesvakt, antal | Larmpressostat, antal |  |  | Tryckprovning rörsystem (datum) |
| Vattenkälla, typ, belägenhet och magasinerad volym (i förekommande fall) |  |  |  | Kapacitetsprov (datum) |
| Pumpar, antal | Resultat av kapacitetsprov |  | Dimensionerande flöde och tryck (gäller bef. anläggning enl.3) |  |
|  | Godkänt Ej godkänt |  | Sämsta yta: l/min bar Bästa yta: l/min bar |  |
| Larmöverföringssystem/typ A-larm | Larmsändare typ | Larmcentral |  | Larmet överförs till brandlarmanläggning |
| Larmöverföring B-larm |  |  |  |  |
| Till larmcentral Till |  |  |  |  |

6 Avvikelser och övriga noteringar (gäller både befintlig anläggning och utökning/ändring enligt avsnitt 2 och 4 ovan)

Anläggningen uppfyller SBF 120 med endast nedanstående avvikelser. Detaljerad beskrivning av skälen för avvikelsen ska anges. Detta kan vara beskrivet i en brandskyddsbeskrivning eller annan spårbar handling som anges.

Övriga noteringar:

7 Intygande om överensstämmelse med SBF 120

|  | Ort och datum | Driftsättningskontroll utförd (namn och datum) |
| --- | --- | --- |
|  | Anläggarfirma | Underskrift och namnförtydligande (sakkunnig person) xxxx, Cert.Nr: |
|  | Adress |  |

Bilaga nr 1

| Anläggarfirmans anläggningsnr | Regelverk och utgåva | Nyanläggn Utökning | Tagen i drift den |
| --- | --- | --- | --- |
| Anläggningsägare och adress |  | Anläggningsadress (inklusive fastighetsbeteckning) |  |

Sprinklerhuvuden – specifikation

| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |
| Typ | Antal | SIN | Temperatur | RTI | Installerade år | Övrigt |

Övrigt materiel - specifikation

| Komponent | Antal | Typ | Installerat år | Övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponent | Antal | Typ | Installerat år | Övrigt |
| Komponent | Antal | Typ | Installerat år | Övrigt |
| Komponent | Antal | Typ | Installerat år | Övrigt |
| Komponent | Antal | Typ | Installerat år | Övrigt |
| Komponent | Antal | Typ | Installerat år | Övrigt |