BILAGA 1 - UTFÖRANDESPECIFIKATION VATTENSPRINKLER

Underlag för projektering

PROJEKT

| Locums Projektnr | Byggnader | Våningsplan | Byggnadsdelar/Områden |
| --- | --- | --- | --- |

VATTENSPRINKLERSYSTEMETS OMFATTNING

Automatisk vattensprinkleranläggning ska installeras inom följande byggnader/byggnadsdelar/områden: Sprinkleranläggningen enligt ovan ska utföras som fullständigt sprinklerskydd enligt 2.2 i Locum AB:s ”Projekteringsanvisning brandsläckningssystem”

VATTENSPRINKLERSYSTEMETS UTFÖRANDE

Vattensprinklersystemet ska dimensioneras och utföras så att det uppfyller alla delar i den vid projekterings-tillfället gällande utgåvan av Locum AB:s ” Projekteringsanvisning brandsläckningssystem”

STYRNINGAR VID AKTIVERAT SPRINKLERSYSTEM

OBS! De styrningar som ska finnas vid aktiverat sprinklersystem ska alltid preciseras i ”Utförandespecifikation Brandlarm” eftersom styrningarna skall ske via brandlarmanläggningen. Styrningar skall uppfylla Locums projekteringsanvisning för branddetekterings- och brandlarmsystem. Nedan ges endast en sammanfattning av de styrningar som skall finnas.

Följande styrningar ska ske vid aktiverat sprinklersystem:

MEDGIVNA AVVIKELSER

OBS! För avvikelser från kraven i Locums riktlinjer krävs alltid skriftligt godkännande. Avvikelserna ska godkännas av brandkonsult, fastighetsansvarig och Locums strateg säkerhetssystem. Skriftligt godkännande ska bifogas.

För följande avvikelser från de krav som anges i Locums riktlinjer finns skrifligt godkännade:

### ÖVRIGA SPECIFIKATIONER FÖR SPRINKLERSYSTEMET

### REDUCERING AV BRANDSKYDD I SAMBAND MED SPRINKLERINSTALLATION

Installation av ett vattensprinklersystem kan medföra att delar av övrigt brandskydd för en byggnad får utföras på ett enklare sätt. Se även avsnitt 2.1 i Locums ”Projekteringsanvisning brandsläckningssystem”. För att tydliggöra detta (och för att möjliggöra att detta införs i dokumentationen för sprinkleranläggningen) ska brandkonsulten nedan specificera de avsteg/förenklingar som gjorts i det aktuella fallet p.g.a. att sprinklersystemet installeras.

Följande avsteg/förenklingar i brandskyddet har gjorts med hänvisning till att sprinklersystemet installeras:

Upprättande av denna specifikation

Specifikationen har upprättats av företag/namn

Befattning/Uppdrag i projektet (för den som upprättat specifikationen)

Ort/datum

Underskrift / namnförtydligande

### Granskad av Locum AB:s Strateg säkerhetssystem

Ovanstående specifikation är granskad:

| Datum för granskning | Strateg säkerhetssystem - Namn |
| --- | --- |
| Deltagare vid samråd | Ort/datum |
|  | Underskrift / namnförtydligande |