## Injusteringsrapport
Injusteringsrapport
Referensnr REQS | Projekt nr |  |  | Fastighetsbeteckning |  | Aggregatbeteckning | Flödesenhet |  | Sid nr
Fastighet |  | Byggnadsnamn/Byggnadsnr |  |  |  | Mättekniker | Datum |  | Rev datum
Injusteringen utförd av |  |  |  |  | Underlag
Företag: |  |  |  |  | Beskrivning |  | FALSE | Ja | FALSE | Nej
Ansvarig injusterare: |  |  |  |  | Ritning |  | FALSE | Ja | FALSE | Nej
Adress: |  |  |  |  | Projektvärden |  | FALSE | Ja | FALSE | Nej
Tel/Mobil: |  |  |  |  | Tidigare protokoll |  | FALSE | Ja | FALSE | Nej
Cert nr/Cert organisation: |  |  |  |  | Produktdokument
Instrumentfabrikat | Typ |  | Kalibreringsdatum |  | Dimensionering och uppbyggnad
[5 empty] | Väl dimensionerat |  | FALSE | Ja | FALSE | Nej
[5 empty] | Rätt valda don |  | FALSE | Ja | FALSE | Nej
[5 empty] | Fungerar k-faktorer |  | FALSE | Ja | FALSE | Nej
Övrigt
Ventilationsritningar för injustering
Översikt av omfattning och utförande

## Aggregatprotokoll
Aggregatprotokoll
Referensnr REQS | Projekt nr |  |  | Fastighetsbeteckning |  | Aggregatbeteckning |  | Flödesenhet | Sid nr
Fastighet |  | Byggnadsnamn/Byggnadsnr |  |  |  | Mättekniker |  | Datum | Rev datum
Tilluft | [9 empty] | FLÄKTDATA |  |  |  | MOTORDATA
Beteckning | [5 empty] | Motordata |  |  |  | Beteckning |  |  |  | Fabrikat, typ
Fabrikat | [5 empty] | Fabrikat |  |  |  | Fabrikat |  |  |  | Varvtal [r/m]
Typ | [5 empty] | Typ |  | Uppm effekt kW |  | Typ |  |  |  | Effekt [kW]
Betjäningsområde | [5 empty] | Varvtal r/min |  | Uppm ström A |  | Placering |  |  |  | Märkström [A]
Återvinningstyp | [5 empty] | Märkeffekt kW |  | Utsignal %
Installationsår | [5 empty] | Märkström A |  | K-faktor
Drifttimmar/vecka | [5 empty] | Frekvens Hz |  | SFP-värde kW/(m3/s)
Uppmätt tryck Pa | [5 empty] | Totalflöde l/s |  |  |  |  | FLÖDE & TRYCK | projekterat | genom mätning | REMDRIFT
Pt : | Pk (+) : |  |  | Pk (-) : |  | Proj Forcering (tot): | Uppmätt Forcering (tot): |  |  | q tot |  |  |  | Motorskiva f [mm]
Δp-filter: | Δp-VVX: |  | Δp-LV: |  | Δp-LK: | Proj Grund: | Uppmätt Grund: |  |  | q delflöden |  |  |  | Bussn./axel [mm]
Börvärden | [5 empty] | Uppmätta temperaturer °C |  |  |  | Anmärkningar (max 120 tecken/rad)
Pk (normaldrift) Pa | [5 empty] | Uteluft
Pk (reducerad drift) Pa | [5 empty] | Före VVX
Drifttider | [5 empty] | Efter VVX
M-F |  |  | L-S |  |  | Tilluft
Reduc |  |  | Övrigt |  |  | Övrigt
Noteringar
Frånluft | [9 empty] | FLÄKTDATA |  |  |  | MOTORDATA
Beteckning | [5 empty] | Motordata |  |  |  | Beteckning |  |  |  | Fabrikat, typ
Fabrikat | [5 empty] | Fabrikat |  |  |  | Fabrikat |  |  |  | Varvtal [r/m]
Typ | [5 empty] | Typ |  | Uppmätt effekt kW |  | Typ |  |  |  | Effekt [kW]
Betjäningsområde | [5 empty] | Varvtal r/min |  | Uppmätt ström A |  | Placering |  |  |  | Märkström [A]
Återvinningstyp | [5 empty] | Märkeffekt kW |  | Utsignal %
Installationsår | [5 empty] | Märkström A |  | K-faktor
Drifttimmar/vecka | [5 empty] | Frekvens Hz |  | SFP-värde kW/(m3/s)
Uppmätt tryck Pa | [5 empty] | Totalflöde l/s |  |  |  |  | FLÖDE & TRYCK | projekterat | genom mätning | REMDRIFT
Pt : | Pk (-) : |  |  | Pk (+) : |  | Proj Forcering (tot): | Uppm Forcering (tot): |  |  | q tot |  |  |  | Motorskiva f [mm]
Δp-filter: | Δp-VVX: |  | Övrigt: |  |  | Proj Grund: | Uppm Grund: |  |  | q delflöden |  |  |  | Bussn./axel [mm]
Börvärden | [5 empty] | Uppmätta temperaturer °C |  |  |  | Anmärkningar (max 120 tecken/rad)
Pk (normaldrift) Pa | [5 empty] | Frånluft
Pk (reducerad drift) Pa | [5 empty] | Före VVX
Drifttider | [5 empty] | Efter VVX
M-F |  |  | L-S |  |  | Avluft
Reduc |  |  | Övrigt |  |  | Övrigt
Noteringar

## Luftflödesprotokoll
Luftflödesprotokoll
Referensnr REQS |  | Projekt nr |  |  | Fastighetsbeteckning |  |  |  | Aggregatbeteckning |  |  |  |  | Flödesenhet |  | Sid nr
Fastighet |  | Byggnadsnamn/ Byggnadsnr | [6 empty] | Mättekniker |  |  |  |  | Datum |  | Rev datum
Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015
ID - Mätning i kanal |  |  | 1= Punktvis hastighetsmätning |  |  |  | 2= Punktvis hastighetsmätning med |  |  |  | 3= Fasta flödesmätdon |  |  | 4= Spårgasmätning
|  |  | med prandtelrör |  |  |  | varmtråds- /mekaniskanemometer
ST - Mätning av tilluftsdon |  |  | 1= Mätning av referenstryck |  |  |  | 2= Mätning med tätslutande mätpåse |  |  |  | 3= Mätning med stos
ET - Mätning av frånluftsdon |  |  | 1= Mätning av referenstryck |  |  |  | 2= Mätning med stos, direkt metod
Rumsnr | Benämning |  | Tilluftsflöde l/s | [5 empty] | Frånluftsflöde l/s | [5 empty] | Noteringar
|  |  | Proj | Uppm | Kvot % | Mät-metod | Inst | K-faktor | Proj | Uppm | Kvot % | Mät-metod | Inst | K-faktor
|  |  | 0 | 0 | Summa |  |  |  | 0 | 0 | Summa
Noteringar

## Spjällförteckning
Spjällförteckning
Referensnr REQS |  | Projekt nr |  | Fastighetsbeteckning |  | Aggregatbeteckning |  |  | Flödesenhet | Sid nr
Fastighet |  |  | Byggnadsnamn/Byggnadsnr |  |  | Mättekniker |  |  | Datum | Rev datum
Nummer | Placering |  | Betjänar |  | Läge | Tryck Pa | Luftflöde l/s |  |  | Noteringar
[7 empty] | Projekterat | Uppmätt
Noteringar

## Mätpunktsförteckning
Mätpunktsförteckning
Referensnr REQS |  | Projekt nr |  | Fastighetsbeteckning | Aggregatbeteckning |  | Flödesenhet | Sid nr
Fastighet |  |  | Byggnadsnamn/Byggnadsnr |  | Mättekniker |  | Datum | Rev datum
Nummer | Placering |  |  |  | Tryck [Pa] | Luftflöde l/s |  |  | Noteringar
[6 empty] | Projekterat | Uppmätt
Noteringar