## centralnamn xx
GRUPPFÖRTECKNING CENTRAL A1b1c1
Sjukvårdsenhet |  |  | Slingmätningsvärden
Närsjukhuset |  |  | Förimpedans |  | Kortslutningsström
Byggnad och plan |  | Kraftslag | L-PE (mW) |  | L-PE Ik (kA)
Hus 10 plan 6. Elnisch 3136 |  | Viktig Last | 200mΩ |  | 1,14 kA
Grupp nr | Objekt/Placering |  | Via JFB | Max säkr. (A) | Ström-inst. (A) | Kabel / Area (mm2), antal ledare
1 | Rum 3170, Vägguttag |  | X
2 | Rum 3138. Belysning, vägguttag
3 | Korridor 3138. Städuttag |  |  | 16 |  | 2.5
4 | Rum 3150. Spolo |  |  | 16 |  | 2.5
5 | Reserv
6 | Reserv
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Elentreprenör: |  |  | Upprättad: |  | EL
| Elfiman AB |  | Sign: |  | EIO
Reviderad:
| Där ej ennat anges: max säkring 10A, kabel 1,5 mm2 |  | Sign: