Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

FAQ avfall

Här följer en lista över olika avfallsslag och hur de ska hanteras (listan är i bokstavsordning). Listan nedan gäller alla sjukhus exkluderat Karolinska universitetssjukhusen och S:t Görans sjukhus. I de fallen hänvisar vi er till era egna anvisningar och instruktioner. Saknar du något i listan? Då är du välkommen att mejla till [avfall.locum@regionstockholm.se](mailto:avfall.locum@regionstockholm.se) .

**Syfte**

Syftet med listan nedan är att vara ett komplement till avfallsinstruktionerna. Listan ska innehålla mer detaljerad information än vad avfallsinstruktionerna gör. Listan ska bara innehålla förklaringar som stödjer samtliga sjukhus för att undvika förvirring i de fall när hanteringen skiljer sig åt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
| **A** | Adventsljusstake | Småelektronik |  |
|  | Adventsljusstakslampor | Ljuskällor |  |
|  | Aggregat (infusionsaggregat) | Hushållsavfall brännbart | OBS, cytostatika och antibiotikakontaminerat ska kasseras som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall. |
|  | Aluminiumoblat | Metallförpackning | Exempel på oblat är innerlocket på kesoburken. |
|  | Anteckningsblock | Returpapper | Okej att lämna kvar spiralen. |
|  |  |  |  |
| **B** | Bandage | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Batteriladdare | Småelektronik |  |
|  | Bestick | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | Bildplattor | Småelektronik |  |
|  | Blister/tablettkartor som har metall på båda sidorna | Metallförpackningar |  |
|  | Blister/tablettkartor med metallfoliebaksida | Plast |  |
|  | Blodgassprutor | Smittförande avfall |  |
|  | Blodkontaminerad textil | Smittförande avfall |  |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
|  | Blododlingsflaskor (oanvända) | Grovavfall blandat eller hushållsavfall brännbart | Läggs i grovavfall blandat när det är en hel flaska. När det är trasiga mindre bitar läggs det väl förpackat i hushållsavfall brännbart. |
|  | Blododlingsflaskor (använda) | Smittförande avfall |  |
|  | Blodpåsar (tömda) | Hushållsavfall brännbart | Även aggregatet ska kasseras till Hushållsavfall brännbart. |
|  | Blodpåsar (med blod) | Smittförande avfall |  |
|  | Blodtrycksmanschetter | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Blomkruka (keramik) | Grovavfall blandat eller Hushållsavfall brännbart | Läggs i grovavfall blandat när det är en hel blomkruka. När det är trasiga mindre bitar läggs det väl förpackat i Hushållsavfall brännbart. |
|  | Blomkruka (plast) | Plast |  |
|  | Blyförkläden | Farligt avfall | Kolla med tillverkaren om de tar tillbaka förklädena. |
|  | Bläckpennor | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Brevkorgar (plast) | Grovavfall |  |
|  | Brevkorgar (metall) | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | Brödpåse (papper) | Wellpapp och kartongförpackningar |  |
|  | Brytampuller (glas) |  | Se respektive sjukhus egna rutiner. |
|  | Böcker | Hushållsavfall brännbart | Mindre mängder |
|  | Bärkasse (papper) | Wellpapp och kartongförpackningar |  |
|  | Bärkasse (plast) | Plast |  |
|  |  |  |  |
| **C** | CD-fodral | Plast |  |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
|  | CD-skiva (utan sekretess) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | CD-skiva (med sekretess) | Sekretessavfall |  |
|  | Chokladask | Wellpapp och kartongförpackningar |  |
|  |  |  |  |
| **D** | Diatermiplatta/ diatermislangar | Småelektronik | Ska vara rengjort. |
|  | Diabilder (utan sekretess) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Diabilder (med sekretess) | Sekretessavfall |  |
|  | Diskett (utan sekretess) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Diskett (med sekretess) | Sekretessavfall |  |
|  | Diskmedelsflaska | Plast |  |
|  | Dricksglas | Grovavfall |  |
|  | Dränagepåsar inkl. förtjockningsmedel | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | DVD-skiva (med sekretess) | Sekretessavfall |  |
|  | DVD-skiva (utan sekretess) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **E** | Elektroniska engångsartiklar | Småelektronik |  |
|  | Engångsbestick (plast) | Plast |  |
|  | Engångsinstrument (metall ej använda) | Hushållsavfall brännbart | Förpacka instrumenten väl i förslagsvis en kartong så att ingen skadar sig. OBS! Bara engångsinstrument utan produktförpackning. |
|  | Engångsinstrument (metall använda) | Skärande/stickande/smittf örande avfall | Förpacka instrumenten väl i sjukhusets anvisade förpackning. |
|  | Engångskudde | Textilavfall | Om innehållet är textilfiber, t.ex. polyester. |
|  | Engångsmugg (papper) | Wellpapp och kartongförpackningar |  |
|  | Engångsstrumpor | Textilavfall | Sk antihalk-strumpor |
|  | Engångstallrik (papper) | Wellpapp och kartongförpackningar |  |
|  |  |  |  |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
| **F** | Ficklampa | Småelektronik | Låt lampan sitta kvar, men avlägsna batterier och kassera för sig. |
|  | Fotofilm (ex polaroid) | Plast |  |
|  | Frigolit (storleksmässigt en mjölkkartong eller mindre) | Plast |  |
|  | Frigolit (storleksmässigt större än en mjölkkartong) | Grovavfall blandat | Frigolit kan inte komprimeras, därför måste större frigolitbitar än en mjölkkartong sorteras som grovavfall blandat. |
|  | Fuktig textil | Restavfall |  |
|  |  |  |  |
| **G** | Gips (byggmaterial) | Restavfall (mindre bitar), grovavfall (större bitar (t.ex. gips fr fot till knä) | Gips som är kontaminerat ska dock gå som smittförande avfall. |
|  | Glasflaskor (metanol) | Glas | Kan sorteras för glasåtervinning om de är dropptorra (etiketten behöver inte kryssas över). OBS!  Kapsylen måste skruvas av och slängas separat då det finns en explosionsrisk. |
|  | Glödlampa | Ljuskällor | Alla typer av glödlampor sorteras som ljuskällor. |
|  | Gryta | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  |  |  |  |
| **H** | Halogenlampor | Ljuskällor |  |
|  | Handskar (gummi, plast) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Hänglås | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | HLR- lungor | Hushållsavfall brännbart | HLR-dockorna har lungor av plast som byts ut. |
|  |  |  |  |
| **I** | ID-band | Sekretessavfall |  |
|  | Infusionsaggregat | Hushållsavfall brännbart | OBS, cytostatika och  antibiotikakontaminerat aggregat |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
|  |  |  | ska kasseras som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall . |
|  | Infusionspåsar | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **J** | Journalhandlingar | Sekretessavfall |  |
|  |  |  |  |
| **K** | Kanyler med integrerad säkerhetsmekanism | Skärande/stickande/smittf örande avfall |  |
|  | Kapsyl | Metallförpackning |  |
|  | Kassettband (utan sekretess) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Kassettband (med sekretess) | Sekretessavfall |  |
|  | Kassetter för skrivare av ID-band,  (plast, utan personuppgifter) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Kassetter för skrivare av ID-band, (metall, utan personuppgifter) | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | Katalog | Returpapper |  |
|  | Kateter | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Kedja | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | Kemikalier och kemikalieförpackning | Kemikalierester sorteras som farligt avfall. Kemikalieförpackning se plastförpackningar för mer information nedan. |  |
|  | Keramik | Grovavfall eller restavfall | Läggs i grovavfall om avfallet är helt. När det är trasiga mindre bitar läggs det väl förpackat i restavfall. |
|  | Klocka (elektrisk) | Småelektronik |  |
|  | Kontaminerad textil | Restavfall/smittförande avfall | Mindre mängd blod el andra kroppsvätskor (ej smittförande) förpackas och slängs i restavfall, större mängder lämnas som smittförande avfall. |
|  | Kontrast | Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall |  |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
|  | Kopieringspapper inklusive omslagspapper | Returpapper |  |
|  | Korg | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Kudde | Textilavfall | Om innehållet är textilfiber, t.ex. polyester. |
|  | Kuvert (vanliga, internkuvert, vadderade etcetera) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Kylklampar | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Köksredskap trä | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Köksredskap plast | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **L** | Leksaker (trä, plast) | Hushållsavfall brännbart | Stora leksaker ska kassera som grovavfall |
|  | Leksaker (med inbyggt batteri) | Småelektronik | Avlägsna lösa batterier och lägg i batteriinsamlingen. |
|  | Lysrör (mindre modell, från exempel skrivbordslampa) | Lysrör |  |
|  | Lågenergilampa /glödlampa | Ljuskällor |  |
|  |  |  |  |
| **M** | Matlådor i engångsmaterial (metall) | Metallförpackningar |  |
|  | Matlådor i engångsmaterial (plast) | Plast | Både låda och lock kan sorteras i plast om de är tillräckligt urskrapade. Matlådor med livsmedelsrester läggs i Hushållsavfall brännbart, se vidare under ”Förpackningar med livsmedelsrester”. |
|  | Matrester | Matavfall |  |
|  | Medicinkopp | Wellpapp- och pappersförpackningar/ plastförpackningar |  |
|  | Metalltub (tomma) | Metallförpackningar (med hatten på) |  |
|  | Metalltub (som innehåller läkemedel) | Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall |  |
|  | Minispikes | Hushållsavfall brännbart | Samla först minispikes i en plastdunk/plastflaska. När dunken är full skruvas locket på och hela dunken kasseras i hushållsavfall brännbart. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Förpackningar med livsmedelsrester | Hushållsavfall brännbart | Förpackningar med livsmedelsrester ska kasseras som Hushållsavfall brännbart på grund av lukten och återvinningsmöjligheten. |
|  | Movicolpåsar | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **N** | Nycklar | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  |  |  |  |
| **O** | OH-film | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **P** | Packband | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Packskynken för sterilgods | Plast |  |
|  | Pappersduk | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Penna | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Personsökare | Småelektronik |  |
|  | PET och aluminiumburkar med pant | Pant i första hand. I andra hand plast eller metallförpackningar | Om inte pant som retursystem tillhandahålls kan PET gå som plast. För aluminiumburkar gäller att de läggs i metallförpackningar. |
|  | Plastback | Grovavfall blandat |  |
|  | Plastburk (ex kesoburk) | Plast |  |
|  | Plastficka | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Plastflaska (schampo, ketchup) | Plast |  |
|  | Plastförpackning med farosymbol döda fisken, dödskalle (dropptorra) | Kemiskt avfall | Detta är plastförpackningar tidigare innehållande kemikalier. |
|  | Plastförpackningar med övriga farosymboler förutom döda fisken, dödskallen (tomma och dropptorra). | Plast | Detta är plastförpackningar tidigare innehållande kemikalier. Om möjligt be personalen kryssa över faroetiketterna med tuschpenna i syfte om att tydliggöra att de är rena och tomma. |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
|  | Plastförpackningar med farosymbol (rester kvar) | Kemiskt avfall | Detta är plastförpackningar tidigare innehållande kemikalier. För ytterligare information se sjukhusens egna interna rutiner. |
|  | Porslin | Grovavfall eller Hushållsavfall brännbart | Läggs i grovavfall om avfallet är helt. När det är trasiga mindre bitar läggs det väl förpackat i hushållsavfall brännbart. |
|  | Presentpapper | Wellpapp och kartongförpackningar |  |
|  | Propp/säkring | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Provrörsställ (plast) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Pärmar | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **Q** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **R** | Registerflikar (plast) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Registerflikar (papper) | Returpapper |  |
|  | Remove Wipes (använda) | Hushållsavfall brännbart | Oanvända ska kasseras som kemiskt avfall. |
|  |  |  |  |
| **S** | Sax | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | Förpacka väl i emballage så ingen skadas. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. Saxen ska vara rengjord. |
|  | Sekretesspapper | Sekretessavfall |  |
|  | Sekretesspapper (tuggat) | Returpapper | Tuggat sekretesspapper (t.ex. patientuppgifter eller andra sekretessuppgifter) som är ***oläsligt*** kan kasseras med övrigt Returpapper:" |
|  | Servett färgad | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Servett ofärgad | Matavfall |  |
|  | Skor | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Skoskydd | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Skyddsförkläden | Hushållsavfall brännbart | OBS! Det förekommer projekt med insamling och återvinning av skyddsförkläden. Kolla vad som gäller på ditt sjukhus. |
|  | Slangar | Hushållsavfall brännbart | OBS! Cytostatika- eller antibiotika-kontaminerat ska kasseras som cytostatika- och läkemedelsförorenat avfall. |
|  | Sond | Hushållsavfall brännbart |  |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
|  | Speglar | Grovavfall blandat eller Hushållsavfall brännbart | Läggs i grovavfallet när det är en hel spegel. När det är trasiga mindre bitar förpackas det väl i emballage och läggs i Hushållsavfall brännbart. |
|  | Spikes | Hushållsavfall brännbart | Lägg i en plastdunk/plastflaska. Om fylld läggs den i Hushållsavfall brännbart.  OBS, cytostatika och antibiotikakontaminerat ska kasseras som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall. |
|  | Sprayburkar, t.ex. m färg | Kemiskt avfall |  |
|  | Sprayflaskor (pystomma) | Metallförpackning |  |
|  | Sprayflaskor (ej tomma) | Kemiskt avfall |  |
|  | Springrock | Textilavfall |  |
|  | Spruta (tom) | Hushållsavfall brännbart | OBS, cytostatika och antibiotikakontaminerat ska kasseras Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall . Inga kanyler får ingå. |
|  | Stekpanna | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | Stetoskop | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat |  |
|  | Sterila material (bestående av papper och plast) | Plast till plast. Papper till Wellpapp och kartongförpackningar. |  |
|  | Städmaterial (trasor, moppar) | Textilavfall |  |
|  | Stämplar | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **T** | Termometer (digital) | Småelektronik |  |
|  | Termos (stål) | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | Termos (plast) | Grovavfall blandat |  |
|  | Textilier | Textilavfall |  |
|  | Tidskriftssamlare | Grovavfall blandat |  |

Informationssäkerhetsklass: K1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd av Sjukhusens miljörepresentanter, Locums avfallsentreprenör | Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller | Kvalitetssamordnare Kvalitetschef | Skapat 2016-08-26 | Senast ändrat 2025-03-24 | Godkänt 2020-09-01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bokstav** | **Typ av avfall** | **Fraktion** | **Kommentar** |
|  | Toapappershållare i metall | Grovavfall metallskrot/Grovavfall blandat | OBS! Inga förpackningar. Grovavfall metallskrot väljs före grovavfall blandat i de fall båda fraktionerna finns. |
|  | Toner (bläck) i flaska | Kemiskt avfall |  |
|  | Tvålpump | Plast |  |
|  |  |  |  |
| **U** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **V** | Vaxade förpackningar | Kartongförpackningar i första hand, i andra hand Hushållsavfall brännbart om fraktionen kartongförpackningar saknas. | Vaxade förpackningar får inte läggas i wellpapp på grund av plastfilmsskyddet på insidan (möjligen i mindre mängd efter överenskommelse med Locum). |
|  | Venprovtagningsrör (plast, oanvänt) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  | Venprovtagningsrör (plast, använt) | Smittförande avfall |  |
|  | Videoband (med sekretess) | Sekretessavfall |  |
|  | Videoband (utan sekretess) | Hushållsavfall brännbart |  |
|  |  |  |  |
| **X, Y, Z, Å, Ä, Ö** |  |  |  |